Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Техникум коммунального хозяйства и сервиса

Методическая разработка

внеклассного мероприятия

Тема «Есть такая профессия – сантехник»

Разработала:

мастер производственного обучения

Коваль Л.А.

г. Абакан, 2021

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – САНТЕХНИК

Внеклассное мероприятие дает возможность охватить большой объем изученного материала, использовать тестовые способы опроса, вовлечь в работу всех обучающихся и определить уровень знаний обучающихся по ПМ.01. (Слайд 1)

Цель мероприятия: 
Повторить и обобщить полученные знания во время прохождения производственной практики по ПМ.01 Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно- коммунального хозяйства (Слайд 2)

Задачи мероприятия:

- Способствовать овладению профессиональными компетенциями по ПМ.01

- Способствовать формированию общих компетенций.

3.   Способствовать повышению мотивации к обучению в избранной профессии;

4.  Развивать самостоятельность, ответственность, умение принимать решения, оценивать результаты.

| Код | Профессиональные компетенции |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ПК 1.1 | Осуществлять техническое обслуживание в соответствии с заданием(нарядом) системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства |
| ПК 1.2 | Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения, водоотведения |
| ПК 1.3 | Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы отопления |

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |

Участники: обучающиеся группы ЖКХ- 21

Курс: 2

Время: 40 минут

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение:

- Компьютер;

- Интерактивная доска;

- Мультимедийный проектор;

- Презентация;

- Комплект карточек с вопросами; видеоролик (мультфильм ).

Ход мероприятия:

Вступительное слово ведущего – мастера производственного обучения.

Мотивация: (Слайд 3)

Все профессии нужны , все профессии важны, а сантехника работа – всех нужней и всех важней!

Современный специалист- сантехник должен обладать необходимыми качествами:

(Слайд 4)

профессиональные качества: знание сантехнических материалов, типовых изделий и деталей, основ строительного дела, назначения и устройства отопительных и кондиционирующих систем, систем очистки воздуха, воды, умение читать чертежи;

личностные качества: сосредоточенность, устойчивость внимания, пространственное мышление, аккуратность, ответственность.

(Слайд 5)

Всем известно, что профессия сантехника- это нелегкий, но благородный труд.

Кроме этого, профессия сантехника является не только популярной, но и одной из самых высокооплачиваемых и востребованных.

( Слайд 6) Уже давно ушел из нашего представления образ сантехника Афони из известного кинофильма, которого прекрасно сыграл известный  актер Леонид Куравлев.

Профессия сантехника в настоящее время очень почитаема. ( Слайд 7, 8) Во многих городах и поселках нашей страны, за рубежом ставят скульптуры в честь сантехников. Это значит, что люди уважают и ценят специалистов  - САНТЕХНИКОВ.

Первый тур:

В сентябре месяце группа была на производственной практике по ПМ. 01 Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно- коммунального хозяйства

Во время практики вы получили более полную и объективную картину по выбранной вами профессии, многому научились и многое узнали от своих наставников.

На практику вам было дано индивидуальное задание: выполнить замену сопла элеватора, по выполнению которого необходимо было написать отчет.

Сейчас мы поработаем с вами по вашему индивидуальному заданию.

Работа над карточками – заданиями.

На каждое звено (2 человека) выдается карточка с вопросом  (Приложение 1)

Время работы – 4 минуты.

Второй тур: «Колесо слов»

Даны буквы О, Н, Т, М, А, Ж, Р, Е, В, Д, С, К, С, И, Ы – необходимо составить слова, связанные с профессией

Ремонт, монтаж, вода, дом, сток, система, дым.

Просмотр видеоролика - мультфильм про сантехника.

Третий тур: Ребус (Водоснабжение)

ВОДА ' ОСЬ '  на                    "        "   ИЕ

б

Заключительное слово.

Сегодня вы повторили и показали свои знания по ПК.01, каждый, надеюсь, узнал что-то новое для себя. И вы еще больше убедились в правильности выбора своей профессии, что профессия сантехника очень нужна людям и почитаема.

Обучающийся читает стихотворение :

Профессия эта почетна,

Сантехник – ударник труда!

Чем больше старанья в работе,

Тем лучше и чище вода!

Смесители, ванны и краны,

Работай с душой, человек!

Чтоб все получилось отлично,

И трубы стояли весь век!

Приложение 1

Карточки – задания

- Что такое элеватор?

Ответ: Элеватор – это энергонезависимое устройство, понижающее давление и температуру входящего теплоносителя путем подмешивания охлажденной воды, поступающей из системы отопления. Слайд 9

- Где применяются элеваторные узлы?

Ответ: Элеваторные узлы применяются в тепловых пунктах многоквартирных домов. Слайд 10

Слайд 11

- Где устанавливается элеватор?

Ответ: Элеватор устанавливается между подающим и обратным трубопроводом.

Слайд

- Какую температуру имеет теплоноситель выходящий из котельной или ТЭЦ?

Ответ: Теплоноситель, выходящий из котельной или ТЭЦ, имеет высокую температуру 1050 - 1500 С. Слайд 12

- Зачем поддерживать высокие параметры выходящих из ТЭЦ теплоносителей?

Ответ: При более низких температурах теплоносителей  выходит меньше тепловой энергии.

- Что такое теплоноситель?

Ответ: Теплоноситель – это горячая вода, в отопительной системе.

- Какая температура теплоносителя должна быть в системе отопления?

Ответ: Нормативными документами температура теплоносителя в отопительной системе ограничена пределом 950 С. Слайд 13

- Почему необходимо снижать температуру теплоносителя в отопительной системе до 950 С?

Ответ: Теплоноситель высокой температуры может привести:

а)чугунные радиаторы станут хрупкими быстро деформируются;

б)пластиковые трубы расплавятся;

в)металлические элементы после нагрева станут ожогоопасными.

9) Что необходимо сделать для повышения температуры теплоносителя?

Ответ: Необходимо произвести рассверливание диаметра сопла или просто заменить сопло  на большего диаметра.

10) Рассказать пошаговую замену сопла в элеваторе.  Слайд 14

11) Как влияют скачки давления во внешней теплотрассе на работу элеваторного узла?

Ответ: Когда давление в подающей магистрали теплосети падает, то автоматически падает   давление в подающей магистрали здания, что приводит к недостаточной циркуляции в системе отопления дома.