Т. Г. Мухаметшина

Практическая работа
«Определение качества водопроводной и бутилированной воды»

Данную практическую работу мы провели с целью обучения учащихся навыкам контроля и анализа качества воды органолептическими и химическими методами, развития их умения работать с химическим оборудованием и реактивами.

Вода — важнейший компонент окружающей среды. Она занимает 70% поверхности земного шара. В наши дни пресная вода становится одним из самых дефицитных даров природы, что обусловлено рядом причин, главные из которых — неравномерное её распределение и всё возрастающая потребность в ней. И конечно, как для бытовых целей, так и для производственных процессов требуется вода чистая, не содержащая солей тяжёлых металлов, не слишком жёсткая, в которой нет болезнетворных бактерий.

Существует новейшая система определения чистоты воды. При просвечивании воды лазером органические вещества, находящиеся в ней, начинают светиться. Частоту их свечения улавливают приборы и дают полную информацию о том, что в этой воде содержится и в каком количестве. В школьных лабораториях такое оборудование пока отсутствует, но существуют и доступные способы определения качества воды.

Объекты исследования: водопроводная (холодная и горячая) и бутилированная вода.

Оборудование: колбы конические, печка электрическая, для нагревания растворов, штатив, бюретки для тетриметрии, пипетки Мора, мерные цилиндры на 100 мл.

Реактивы: универсальный индикатор, шкала кислотности, 0,05 н. раствором трилона Б, аммиачный буферный раствор, индикатор кислотный хром тёмно-синий, иодид калия, раствор крахмала, 0,005 н. раствор тиосульфата натрия.

Приготовление буферного раствора. Растворите 10 г кристаллического хлорида аммония в стакане с дистиллированной водой. Перелейте содержимое стакана в колбу вместимостью 500 мл и добавьте 50 мл 20%-ного раствора аммиака. Доведите объём до 500 мл, плотно закройте колбу.

Приготовление комплексона концентрацией 0,05 моль/л. Отвесьте точно 1,86 г (0,005 моль) трилона Б, поместите его в мерную колбу вместимостью 100 мл и растворите в небольшом объёме дистиллированной воды. Навеску необходимо смывать в колбу дистиллированной водой, чтобы не было потерь. После растворения навески доведите объём водой до метки, тщательно перемешивая.

Приготовление раствора крахмала. Разотрите 1 г крахмала с 25 мл холодной воды, вылейте кашицу при перемешивании в 175 мл кипящей воды. Раствор кипятите 2 мин и охладите.

Ход работы:

Задачи исследования:

1. Определение органолептических характеристик воды.

2. Определение pH воды.

3. Определение общей жесткости.

4. Иодометрическое определение содержания активного хлора в воде.

5. Подведение итогов, выводы.

Ход исследований

1. Определение органолептических характеристик воды.

1. Наполните коническую колбу на 2/3 объёма исследуемой водой. Понюхайте воду. Закройте колбу пробкой, сильно встряхните и снова понюхайте. Нагревайте колбу с водой в течение 2-3 мин, проверьте наличие запаха.

| Характеристика запаха | Интенсивность запаха, (балл) |
| --- | --- |
| Отсутствие ощутимого запаха даже после встряхивания и нагревания | 0 |
| Очень слабый запах (обнаруживается только после встряхивания) | 1 |
| Слабый запах (определяется после нагревания) | 2 |
| Запах легко обнаруживается (без встряхивания и нагревания) | 3 |
| Отчётливый неприятный запах | 4 |
| Очень сильный запах | 5 |

2. Наберите воду в рот, не проглатывая, отметьте наличие или отсутствие у неё вкуса.
3. Поставьте стеклянный цилиндр диаметром 2-2,5 см и высотой 30-35 см на печатный текст и постепенно лейте в него исследуемую воду. Отметьте высоту, на которой шрифт не будет виден.

2. Определение рН воды

Определение проводят с помощью универсального индикатора и шкалы кислотности. Норма рН воды - от 6 до 9.

3. Определение общей жёсткости воды

Наиболее быстрый и удобный способ определения общей жёсткости воды — комплексонометрия, т. е. титрование с помощью органического вещества трилона Б (этилен-диаминтетраацетат натрия). Это вещество прочно связывает ионы кальция и магния. Если в растворе содержится индикатор на эти ионы, то после их исчезновения он изменит окраску.

Мерным цилиндром отмерьте ровно 100 мл анализируемой воды и поместите её в коническую колбу, добавьте 5 мл аммиачного буферного раствора и 8 капель индикатора (кислотный хром тёмно-синий). Затем титруйте раствор 0,05 н. раствором трилона Б, тщательно перемешивая содержимое колбы, до перехода розово-красной окраски в синюю. Отметьте объём раствора комплексона, затраченного на изменение окраски индикатора.

Общую жёсткость рассчитайте по формуле:

Ж общ= V *0.05 *2100 *1000, где:

Жобщ — общая жёсткость воды (число мг-экв кальция в 1 л воды);

0,05 — концентрация раствора трилона Б;

2 — число г-экв ионов кальция, соответствующих 1 моль трилона Б;

1000 — коэффициент для пересчёта г-экв в мг-экв;

V — объём раствора трилона Б, затраченного на изменение окраски индикатора;

100 — объём анализируемой воды, мл.

ПДК по жёсткости воды составляет до 7 мг-экв/л.

4. Иодометрическое определение содержания активного хлора в воде

Метод основан на окислении хлором иодид-аниона до иода и последующем титровании I2 тиосульфатом натрия в присутствии крахмала до обесцвечивания раствора:
Сl2 + 2 КI = I2 + 2КCl;

I2 + 2 Na2 S2O3 = 2 NaI + Na2 S4O6

Налейте 250 мл исследуемой воды в колбу вместимостью 500 мл, добавьте 0,5 г иодида калия и 0,5 мл раствора крахмала. Перемешайте жидкость и выдержите 3-4 мин.

Затем титруйте её 0,005 н. раствором тиосульфата натрия.

Концентрацию хлора рассчитайте по формуле:

X= V1 *K *0.177 *1000V2, где

х — концентрация активного хлора, мг/л;

V1 — объём израсходованного тиосульфата натрия, мл;

V2 — объём воды, взятой для анализа, мл;

0,177 — содержание активного хлора, соответствующее 1 мл 0,005 н. раствора тиосульфата натрия;

К — поправочный коэффициент.

Упрощённая формула после всех преобразований выглядит следующим образом (ею и можно воспользоваться):

X  = 0,708 • V1

ПДК свободного хлора составляет 0,3-0,5 мг/л, минимальная необходимая концентрация его — 0,1 мг/л.

Отчёт о практической работе оформляют в виде таблицы и делают выводы.

| Характеристики воды | Вода |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | холодная | горячая | бутилированная |
| Запах |  |  |  |
| Вкус |  |  |  |
| Прозрачность |  |  |  |
| РН |  |  |  |
| Жёсткость общая |  |  |  |
| Содержание активного С12 |  |  |  |

Выводы:

ЛИТЕРАТУРА:
1. Астафуров В. И. Основы химического анализа. — М.: Просвещение, 1982.
2. Габриелян О. С. Химия. 8 кл. — М.: Дрофа, 2008.
3. Загорский В. О результатах химического мониторинга //Химия и жизнь. — 1991.-  № 3.
4. Лещенко П. Сколько кальция в воде //Химия и жизнь. — 1984. - № 12.
5. Нифантьев Э. Е. Внеклассная работа по химии с использованием хроматографии. — М.: Просвещение, 1983.
6. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074 — 01. — М., 1996.