ПАМЯТКА

Техника безопасности при работе с электрическими приборами:

- Перед включением вилки в розетку, убедитесь в их исправности.

- Никогда не касайтесь оголенных проводов голой рукой, даже если вы уверены, что контур отключен.

- Избегайте работ с электропроводкой и устройствами во влажных местах.

- Никогда не вмешивайтесь в проводку под напряжением.

- Не оставляйте электроприбор под напряжением, даже если у него есть выключатель.

- Не дотрагивайтесь до оголенных проводов и включенных в сеть приборов с неисправной изоляцией.

- Не проверяйте пальцами, есть ли напряжение в розетке, патроне или на зажимах электроприборов.

- Не вынимайте вилку из розетки, потянув ее за шнур (он может оборваться, оголив провода, находящиеся под напряжением).

- Не берите утюг мокрыми руками и не гладьте, стоя на полу босиком.

- Ни в коем случае не заливайте водой и не обрывайте загоревшиеся провода. Прежде всего, отключите электрический ток.

- Нельзя позволять детям играть у розеток, втыкать в них шпильки, булавки, дергать провода, так как это может привести к поражению током.

ПАМЯТКА

Техника безопасности при работе с электрическими приборами:

- Перед включением вилки в розетку, убедитесь в их исправности.

- Никогда не касайтесь оголенных проводов голой рукой, даже если вы уверены, что контур отключен.

- Избегайте работ с электропроводкой и устройствами во влажных местах.

- Никогда не вмешивайтесь в проводку под напряжением.

- Не оставляйте электроприбор под напряжением, даже если у него есть выключатель.

- Не дотрагивайтесь до оголенных проводов и включенных в сеть приборов с неисправной изоляцией.

- Не проверяйте пальцами, есть ли напряжение в розетке, патроне или на зажимах электроприборов.

- Не вынимайте вилку из розетки, потянув ее за шнур (он может оборваться, оголив провода, находящиеся под напряжением).

- Не берите утюг мокрыми руками и не гладьте, стоя на полу босиком.

- Ни в коем случае не заливайте водой и не обрывайте загоревшиеся провода. Прежде всего, отключите электрический ток.

- Нельзя позволять детям играть у розеток, втыкать в них шпильки, булавки, дергать провода, так как это может привести к поражению током.