## Slide 1: УРОК-КОНКУРС по теме «ТРЁХФАЗНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ»
Преподаватель:
Дементьева О.К.

## Slide 2
Единственный путь, ведущий
к знанию, - это деятельность Б.Шоу

## Slide 3: Задание № 1
Симметричная трехфазная нагрузка соединена звездой.
1.1. Изобразить схему соединения нагрузки. Обозначить положительное направление фазных и линейных токов.
1.2. Построить векторную диаграмму напряжений и токов при симметричной нагрузке активно-индуктивного характера.
1.3. Указать соотношение между фазными и линейными напряжениями и токами.

## Slide 4: Правильный ответ
1.1.

## Slide 5
1.2.
1.3.

## Slide 6: Задание № 2
Симметричная трехфазная нагрузка
соединена треугольником.
2.1. Изобразить электрическую схему соединения нагрузки. Обозначить положительное направление фазных и линейных токов.
2.2. Построить векторную диаграмму напряжений и токов при симметричной нагрузке активного характера.
2.3. Указать соотношение между линейными и фазными напряжениями и токами.

## Slide 7: Правильный ответ
2.1.

## Slide 8
2.2.
2.3.

## Slide 9: Задание № 3
3.1. Уравнение фазной ЭДС трехфазного генератора еА = 535sin (314t - 200). Записать уравнение еВ, еС.
3.2. С какой целью начала и концы обмоток генератора выводятся на внешнюю плату по рисунку?

## Slide 10: Правильный ответ
3.1. еВ = 535sin (314t - 1400) еС = 535sin (314t + 1000)
3.2.
  Треугольник Звезда

## Slide 11: Задание № 4
4.1. При каких условиях возникает «перекос фаз»?
4.2. Как уменьшить «перекос фаз»?
4.3. От чего зависит величина напряжения смещения нейтрали?
4.4. В каком случае напряжение смещения нейтрали при установленной неравномерной нагрузке максимально?
4.5. Роль нейтрального провода.

## Slide 12: Задание № 5
5.1. Как влияет напряжение смещения нейтрали на величину фазных напряжений приемника? (По второму закону Кирхгофа).
5.2. Как определить ток в нейтральном проводе?
5.3. Как рассчитать полную, активную и реактивную мощности при симметричной нагрузке?
5.4. Как рассчитать фазные токи при неравномерной нагрузке, соединённой треугольником?
5.5. Как вычислить линейные токи при неравномерной нагрузке, соединенной треугольником?

## Slide 13: Задание № 6
Симметричная нагрузка соединена звездой (без нейтрального провода). Как изменится ток IA при коротком замыкании фазы «В»?

## Slide 14: Задание № 7
Симметричная нагрузка соединена треугольником. Как изменятся фазные и линейные токи при обрыве фазы «ВС»?

## Slide 15: Задание № 8.1.
По векторной диаграмме напряжений и токов установить характер нагрузки в каждой фазе четырехпроводной цепи, соединенной звездой

## Slide 16: Задание № 8.2.
По векторной диаграмме напряжений и токов установить характер нагрузки в каждой фазе четырехпроводной цепи, соединенной звездой

## Slide 17: Задание № 8.3.
По векторной диаграмме напряжений и токов установить характер нагрузки в каждой фазе четырехпроводной цепи, соединенной звездой

## Slide 18: Задание № 8.4.
По векторной диаграмме напряжений и токов установить характер нагрузки в каждой фазе четырехпроводной цепи, соединенной звездой

## Slide 19: Задание № 8.5.
По векторной диаграмме напряжений и токов установить характер нагрузки в каждой фазе четырехпроводной цепи, соединенной звездой

## Slide 20: Задание № 9.1.
По какой схеме соединен трехфазный приемник? Является ли нагрузка равномерной?

## Slide 21: Задание № 9.2.
По векторной диаграмме токов установить: - по какой схеме соединен приемник ; - какова его нагрузка – равномерная или неравномерная.

## Slide 22: Задание № 10
Учитывая, что сопротивление нейтрального провода ZN=0, указать диаграмму, которая соответствует цепи, где ток IN ≠ 0.

## Slide 23: Бонус-вопрос
Как изменятся линейные токи, если симметричный трехфазный приемник пересоединить со схемы «звезда» на схему «треугольник», не изменяя линейного напряжения сети?

## Slide 24: Бонус-ответ
Линейные токи увеличатся в три раза.