Цель:

Овладение навыками определения типов неисправности в электрических сетях

Задачи:

- Знакомство с элементами неисправностей в электрических сетях.

- Способы поиска неисправностей.

- Методы применения контрольно измерительных приборов, которые соответствуют требованиям безопасности.

- Поиск неисправностей на учебном стенде.

Участники: обучающиеся групп  
Материально-техническое оснащение мероприятия: персональный компьютер, видеопроектор, стенд по поиску неисправностей, контрольно-измерительные приборы.

Межпредметные связи: электротехника, основы электроники и схемотехники.

Формируемые компетенции:

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ПК 1.1.  Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования

ПК 1.2.  Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования

Структура мастер-класса:

- Охрана труда.

- Организационный момент.

- Знакомство с элементами неисправностей в электрических сетях.

- Способы поиска неисправностей в электрических цепях.

- Методы применения контрольных измерительных приборов.

- Поиск неисправностей на учебном стенде.

- Проверка работоспособности электрической схемы с учетом устраненных неисправностей.

Ход мастер-класса.

- Теоретическая часть

  - Охрана труда при проведении занятий в электромонтажной мастерской. Электробезопасность при работе с контрольными      измерительными приборами и на проверочном стенде.

  - Постановка  цели и задач мастер-класса.

  - Знакомство с контрольным измерительным инструментом

  - Знакомство с элементами неисправностей в электрических цепях согласно электрической схемы (приложение №1).

  - Способы поиска неисправностей электрических цепях

К наиболее распространенным способам поиска неисправностей относятся способы:

- Последовательного функционального анализа

- Половинного разбиения

- Вероятностно-временной

- Ветвей и границ и их модификации

Способ последовательного функционального анализа основан на определении основных функций контролируемого объекта. Проверяя параметры этих функций, отыскивают отклонения и, таким образом, устанавливают отказавший элемент.

- Практическая часть

2.1. Поиск неисправностей на учебном стенде согласно электрической схемы (Приложение №1).

2.2. Проверка работоспособности электрической схемы с учетом устраненных неисправностей.

- Подведение итогов.

- Просмотр и обсуждение выполненных работ.

- Самоанализ проведенного занятия.

- Ответы на вопросы обучающихся.

- Общая дискуссия (проблемы и трудности).

- Рефлексия.