ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж»

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

по дисциплине

«ХИМИЯ»

для студентов 2 курса специальности

19.02.02 «Технология хранения и переработки зерна»,

19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»

Автор: преподаватель ВКК Искра О.Ю.

2020 год

Лабораторный практикум предназначен для реализации рабочей программы дисциплины «Химия» студентов 2 курса профессиональных образовательных организаций СПО.  Практикум содержит инструкции по выполнению лабораторных работ. Они включают перечень необходимых приборов, химической посуды и оборудования, реактивов для выполнения лабораторных работ. В лабораторном практикуме изложены подробные и четкие инструкции для выполнения лабораторных работ с учетом всех требований техники безопасности по общей, физико-коллоидной, аналитической и органической химии. В инструкциях предусмотрена многовариантная работа студентов, повышающая уровень их самостоятельности при выполнении лабораторных работ. Лабораторный практикум развивает исследовательские умения студентов, реализует профессиональные компетенции студентов, обучающихся по специальности 19.02.02 «Технология хранения и переработки зерна», 19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий».

Данный лабораторный практикум может быть применен при изучении химических дисциплин в колледжах и техникумах по направлению 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья». Кроме того, данный практикум может быть полезен для учителей общеобразовательных организаций, реализующих внеурочную деятельность в профильных классах по предмету химия.

Рецензент: Скользнева Е.Н.-преподаватель химии ГБПОУ ВО «БМТК»

Рассмотрен и одобрен на заседании предметной цикловой комиссии

19.02.02 «Технология хранения и переработки зерна»

Протокол № ___ от __________2020г

ПЦК ________________ Е.В. Жидкова

19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»

Протокол № ___ от __________2020г

ПЦК ________________ О.А. Махно

Содержание	стр

- Правила техники безопасности при выполнении химического эксперимента                     3

- Правила взвешивания на аналитических весах                                                                          4

- Лабораторная работа №1 «Условия протекания реакций ионного обмена»

- Лабораторная работа №2 «Окислительные свойства серной и азотной кислот»                      5

- Лабораторная работа №3 «Влияние рН среды на характер протекания ОВР»                       6

- Лабораторная работа №4 «Изучение влияния различных факторов на скорость

химической реакции»                                                                                                                   7

- Лабораторная работа № 5 «Приготовление растворов с заданной концентрацией»           8

- Лабораторная работа №6 «Определение рН растворов в результате гидролиза

солей»                                                                                                                                         10

- Лабораторная работа №7 «Качественные реакции на катионы и анионы»                            12

- Лабораторная работа №8 «Получение дисперсных систем и изучение их свойств»             14

- Лабораторная работа №9 «Определение содержания кристаллизационной

воды в кристаллогидратах»                                                                                                         17

- Лабораторная работа № 10-11 «Определение зольности муки»                                                    18

- Лабораторная работа №12 «Приготовление растворов щелочи и кислоты методом

навески и разбавления»                                                                                                               19

- Лабораторная работа №13 «Установка концентрации щелочи по щавелевой кислоте»      21

- Лабораторная работа №14 «Определение кислотности хлебобулочных

изделий»                                                                                                                                      22

- Лабораторная работа №15 «Определение кислотности продуктов

кондитерского производства»                                                                                                     23

- Лабораторная работа №16 «Приготовление раствора перманганата калия»                      24

- Лабораторная работа №17 «Установка концентрации перманганата калия по

щавелевой кислоте»                                                                                                                  24

- Лабораторная работа №18 «Определение содержания хлора в водопроводной воде

методом йодометрии»                                                                                                                 26

- Лабораторная работа № 19 «Приготовление рабочего раствора ЭДТА и установка

его концентрации»                                                                                                                        27

- Лабораторная работа № 20-21 «Определение общей жесткости питьевой, природной и

минеральной воды»                                                                                                                      28

- Лабораторная работа № 22 «Изучение химических свойств одно- и

многоатомных спиртов»                                                                                                          29

- Лабораторная работа № 23 «Изучение свойств оксосоединений»                                         31

- Лабораторная работа № 24 «Изучение свойств карбоксилсодержащих

соединений»                                                                                                                                33

- Лабораторная работа № 25 « Изучение адсорбции уксусной кислоты

активированным углем»                                                                                                            35

- Лабораторная работа №26 «Изучение свойств жиров. Определение

кислотного числа подсолнечного масла»                                                                                  37

- Лабораторная робота №27 «Обнаружение углеводов в пищевых продуктах»                     38

- Лабораторная работа №28 «Исследование свойств ди- и полисахаридов»                           39

- Лабораторная работа №29 «Обнаружение белков в пищевых продуктах»                           41

- Лабораторная работа № 30 «Распознавание органических веществ»                                    43

- Литература                                                                                                                                 45

Правила техники безопасности при выполнении химического эксперимента

- Многие вещества при попадании на кожу могут вызвать ожоги. Никогда не берите вещества руками.

- Некоторые вещества имеют неприятный запах, а их пары могут вызвать отравление. Не подносите близко к лицу открытую склянку.

- В химической лаборатории не пробуют на вкус даже известные вещества, они могут содержать примеси, ядовитые для человека.

- Кислоты - едкие вещества. Разрушают и раздражают кожу, слизистые оболочки.

- Если кислота или щёлочь попала на кожу, её надо немедленно промыть большим количеством проточной воды.

6. Зажигать спиртовку только спичками, гасить крышкой или колпачком,  накрывая его  сверху.

7. Запрещается передавать зажжённую спиртовку и зажигать одну спиртовку от другой.

8. При нагревании вещества в пробирке её необходимо сначала прогреть, отверстие пробирки во время нагревания должно быть направлено от себя и соседа.

9. Стекло - хрупкий материал, имеющий малое сопротивление при ударе и незначительную прочность при изгибе. Категорически запрещается использовать посуду, имеющую трещины и отбитые края.

10. Пробирку закрепляют в держателе так, чтобы от горлышка пробирки до держателя было расстояние 1 - 1,5 см.

11. Опыты проводить с таким количеством веществ, которые указаны в методическом руководстве по проведению каждого опыта.

12. Без разрешения преподавателя ничего на столах не трогать.

13. Во время проведения эксперимента или оформлении отчёта соблюдайте тишину.

14. После работы приведи порядок на рабочем месте.

Правила взвешивания на аналитических весах

- Перед взвешиванием проверить состояние весов, установить нулевую точку.

- Иметь лабораторный журнал и ручку для записей.

- Масса взвешиваемого тела должна быть предварительно определена на технохимических весах.

- Взвешиваемое тело должно быть сухим, чистым и иметь температуру весовой комнаты, для чего выдерживают в эксикаторе около весов 15-20 мин.

- В весовой комнате нельзя бегать, хлопать дверьми, передвигать мебель, разговаривать.

- Не двигайте весы занимаемого ими места.

- Взвешивание вещества производить в специальной посуде-тигли, часовом стекле, бюксе.

- Взвешиваемое тело кладут на левую чашу весов; а разновесы-на правую.

- Открывать арретир плавно, медленным поворотом влево до отказа.

- Взвешивание производят при закрытых дверцах.

- Ставить на чашки весов взвешиваемое тело и гири разновесов при закрытом арретире

- Все взвешивания одного определения производить на одних и тех же весах с одними и теми же разновесами.

- Гири брать только пинцетом.

- Результаты записывают по пустым гнездам разновесов, проверяя за тем при переносе в них гири.

- Сначала записывают в них массу гирь на чашке весов, затем показания шкалы лимбов и шкалы вейтографа.

- При быстром убегании шкалы вейтографа за +10 прибавлять десятые доли грамма по шкале лимбов, а при медленном-прибавляют сотые доли. При убегании отрицательной шкалы за -10 производят вычисления.

- Взвешивание считается законченным, если шкала останавливаетсяна любом положительном значении.

- По окончании взвешивания весы должны быть арретированы, дверцы закрыты, шкалы лимбов поставить на нулевые деления, осветитель выключить при помощи штепсельной вилки.

Лабораторная работа №1  «Условия протекания реакций ионного обмена»

Цель: опытным путем определить условия протекания реакций ионного обмена

Оборудование: растворы кислот: НСI, H2SO4, щелочей: NaOH, KOH, солей: CuSO4, AI2(SO4)3, Ba(NO3)2, FeSO4, Na2CO3, BaCI2, пробирки, штатив, кусочек мела, сп/сп, держатель, индикаторная бумага, ф/ф.

Повторить правила ТБ при работе с кислотами, щелочами.

Опыт №1: Реакции, идущие с образованием осадка.

В пробирку налейте 1-2 мл раствора сульфата меди (II) и добавьте немного раствора гидроксида натрия. В другую пробирку налейте 1-2 мл сульфата алюминия и добавьте раствор нитрата бария. В третью пробирку налейте 1-2 мл сульфата железа (II) и добавьте раствор гидроксида калия.

Составьте уравнения происходящих реакций в молекулярном, ионном и сокращенном ионном виде. Объясните, почему образовались осадки. Растворы каких еще веществ можно прилить в пробирки, чтобы выпали осадки?

Опыт №2: Реакции, идущие с выделением газа.

В пробирку поместите кусочек мела и добавьте немного раствора соляной кислоты.

В другую пробирку налейте хлорид аммония 1-2 мл и добавьте 1-2 мл гидроксида натрия. Пробирку слегка нагрейте и осторожно понюхайте выделяющийся газ. Определите характер среды выделяющегося газа по влажной фенолфталеиновой бумаге. Какой это газ? Составьте уравнение происходящих реакций в молекулярном, ионном и сокращенном ионном виде.

Опыт №3: Реакции, идущие с образованием малодиссоциирующего вещества.

В одну пробирку налейте 1-2мл гидроксида натрия и добавьте 1 каплю фенолфталеина. Раствор приобретает малиновый цвет. Затем прилейте раствор соляной кислоты до обесцвечивания.

В другую пробирку налейте примерно 3 мл сульфата меди (II) и добавьте немного 0,5 мл гидроксида натрия. Образуется голубой осадок гидроксида меди(II). Прилейте в пробирку серную кислоту до растворения осадка.

Составьте уравнения происходящих реакций в молекулярном, ионном и сокращенном ионном виде. Поясните, почему в первой пробирке произошло обесцвечивание, а во второй – растворение осадка.

Опыт № 4   Экспериментальное задание. Проделайте реакции, подтверждающие качественный состав: 1) хлорида бария, 2) сульфата железа (+2), 3) карбоната натрия

Оформите отчет по работе: схема опыта, наблюдение, уравнение реакции, вывод

Сделайте общий вывод к лабораторной работе.

Лабораторная работа №2 «Влияние рН среды на характер протекания ОВР»

Цель: исследовать влияние pH среды на характер протекания ОВР

Оборудование: пробирки, штатив; растворы кислот: KMnO4, H2SO4, NaOH, Na2SO3.

# Порядок выполнения работы

В три пробирки внести по 5 капель раствора перманганата калия KMnO4.

В первую пробирку добавить 2 капли 2н раствора серной кислоты,

во вторую – 2 капли дистиллированной воды,

в третью – 2 капли раствора щелочи.

Во все три пробирки внести по 3-4 капли раствора сульфита натрия. Тщательно перемешать содержимое пробирок. Наблюдать изменение окраски растворов, образование осадков.

# Оформление отчета по лабораторной работе:

- Схема (рисунок опыта)

- Наблюдения

- Написать  ОВР с использованием метода электронного баланса, указав окислитель и восстановитель

- Составить и заполнить таблицу следующей формы:

| № пробирки | Реактивы | Характер среды; значение рН | Окраска исходных веществ | Окраска и характер продуктов реакции | Степень окисления атома Mn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в окисленной форме | в восста новленной форме |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

- Рассчитать эквивалентную массу KMnO4  в каждой из трех реакций.

- По результатам наблюдений заполнить столбцы 4 и 5 вышеприведенной таблицы и написать вывод.

- Сделайте общий вывод

Задания для самостоятельной работы. Расставьте методом электронного баланса коэффициенты в ОВР:

1) K2Cr2O7 + H2S + H2SO4 → Cr2(SO4)2 + S↓ + K2SO4 + H2O

2) K2CrO4 + Na2SO3 + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + Na2SO4 + K2SO4 + H2O

3) Cr2O3 + KNO3 + KOH → K2CrO4 + KNO2 + H2O

Лабораторная работа №3 «Изучение влияния различных факторов на скорость химической реакции».

Цель: рассмотреть влияние различных факторов на скорость химической реакции.

Оборудование и реактивы: пробирки, СП/СП, держатель, штатив для пробирок, лучинка, цинк, магний, медь: гранулы и порошок, растворы соляной кислоты (1:3, 1:10), уксусная кислота, мел, стакан с горячей водой, пероксид водорода, оксид марганца (IV).

Ход работы.

1.Влияние природы реагирующих веществ.

1.1. В три пробирки налейте соляной кислоты. В первую пробирку положите кусочек магния, во вторую - кусочек цинка, в третью - кусочек меди. Что наблюдаете? Какая из реакций самая быстрая?

1.2.  Налейте в одну пробирку соляной кислоты, в другую - такое же количество уксусной кислоты (концентрация кислот одинакова). Опустите в каждую пробирку по две гранулы цинка. Определите, какая реакция протекает быстрее?

2. Влияние концентрации реагирующих веществ

В две пробирки поместите по одной грануле цинка. В одну прилейте 1 мл соляной кислоты    (1 : 3), в другую - столько же этой кислоты (1 : 10). Где более интенсивно проходит реакция? Почему?

3. Влияние поверхности соприкосновения реагентов  В одну пробирку опустите кусочек мела, в другую насыпьте порошок мела. Налейте в пробирку по 1,5 мл соляной кислоты одинаковой концентрации. Есть ли разница в скорости выделения газа?

4. Влияние температуры. В две пробирки опустите по одной грануле цинка. Налейте по 1 мл соляной кислоты одинаковой концентрации в каждую пробирку. Одну пробирку опустите в стакан с горячей водой. По интенсивности выделения пузырьков водорода сделайте вывод о влиянии температуры на скорость химической реакции

5. Влияние катализатора. В пробирку налейте 1 мл пероксида водорода и внесите тлеющую лучинку, не прикасаясь к жидкости. Что наблюдаете? Добавьте к пероксиду водорода несколько кристалликов оксида марганца (IV),   внесите тлеющую лучинку. Что наблюдаете?

Оформить работу по плану:

1. Рассматриваемый фактор, влияющий на скорость химической реакции.

2. Описание эксперимента (схема опыта, рисунок).

3. Наблюдения, позволяющие судить о скорости реакции.

4. Уравнения реакций.

5.Вывод.

Лабораторная работа № 4.  «Приготовление растворов с заданной концентрацией»

Цель: научиться определять концентрацию раствора, исходя из количеств компонентов; проводить расчеты по нахождению определенной концентрации раствора, готовить растворы заданной концентрации.

Оборудование и реактивы: технические весы, стакан, стеклянная палочка, мерный цилиндр, мерная колба на 100 мл; соль хлорид натрия (NaCl), пищевая сода (NaHCО3), дистиллированная вода.

Теоретическое обоснование: Содержание растворенного вещества в растворе называют концентрацией. Массовой долей растворенного вещества (В) называют отношение массы растворенного вещества (В) к массе раствора (mр-ра):

(1)  Очевидно, что масса раствора mр-ра складывается из массы растворителя mр-ля и массы растворенного вещества mB:    mp-ра = mB + mр-ля  (2)

Отмерять жидкости взвешиванием не очень удобно, гораздо проще отмерять нужный объем. Чтобы рассчитать массу известного объема V раствора, необходимо знать его плотность : mp-ра = V   (3) Плотность чистой воды равна 1 г/мл.

Молярная концентрация  количество растворённого вещества (число молей) в единице объёма раствора. Молярная концентрация в системе СИ измеряется в моль/м³, однако на практике её гораздо чаще выражают в моль/л или ммоль/л. Также распространено выражение в «молярности». Возможно другое обозначение молярной концентрации СМ, которое принято обозначать М. Так, раствор с концентрацией 0,5 моль/л называют 0,5-молярным. Расчет молярной концентрации осуществляют по формуле:

(4)  где   количество растворенного вещества, моль; V  общий объём раствора, л.

| Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- |
| Приготовить 80 г 10% раствора поваренной соли. | Приготовить 40 г 5% раствора поваренной соли. |

Задание 1

Порядок выполнения задания

- Рассчитайте массу растворенного вещества и растворителя.

- На весах взвесьте нужное количество растворенного вещества.

- Мерным цилиндром отмерьте нужный объем воды, считая, что плотность воды равна 1 г/мл.

- Пересыпьте растворяемое вещество в стакан, прилейте воду, размешайте до полного растворения вещества.

- Записываем результаты расчета для приготовления раствора в таблицу.

Задание 2

| Приготовить раствор объемом 100 мл пищевой соды, если молярная концентрация равна 0,1 моль/л. | Приготовить раствор объемом 100 мл пищевой соды, если молярная концентрация раствора 0,2 моль/л. |
| --- | --- |

| Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- |

Порядок выполнения задания

- Рассчитайте массу растворенного вещества.

- На весах взвесьте нужное количество растворенного вещества.

- В мерную колбу на 100 мл всыпаем расчетное количество вещества.

- Доводим дистиллированной водой до 100 мл.

- Перемешиваем до полного растворения вещества.

- Записываем результаты расчета для приготовления раствора в таблицу.

Вопросы

- Дайте понятие о растворимости веществ.

- Чем определяется концентрация растворов?

- Что называют «массовая доля растворенного вещества»? Как она рассчитывается?

- Что такое молярная концентрация? Как она рассчитывается?

Все расчеты занесите в сводную таблицу

Таблица 1. Расчет растворенного вещества и растворителя для приготовления раствора заданной концентрации

| № задания | Дано | Расчет по формуле |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант |  |  |  |  |
| 1 | (%) = р-ля = 1 г/см3 | mB = |  |  |
|  |  | mр-ля = |  | mp-ля = mр-ра - mВ |
|  |  | Vр-ля = |  |  |
| 2 | СМ = Vр-ра = 100 мл | mB = |  | mB = М, где М молярная масса вещества |

Лабораторная работа №5  «Определение рН растворов  в результате гидролиза солей»

Цель: выработать навыки определения рН растворов в результате гидролиза солей

Оборудование и реактивы: 7 пробирок, СП/СП, держатель, штатив для пробирок, Ф-Ф, шпатель, универсальная индикаторная бумага, стеклянная палочка, стакан с водой. Растворы:  HCI, CH3COOH, KOH, NH4OH, AI(NO3)3, Na2CO3, CH3COONa, вода – 100 мл. Соли: кристаллические вещества: Na2SO3, Na2CO3, NH4NO3, CuCI2, KCI.

Ход работы:

# Опыт 1. Определение рН растворов

Значение рН раствора можно определить приблизительно с помощью универсальных индикаторов или точно с использованием специального прибора - рН-метра.

Приближенное определение рН раствора с помощью универсальной индикаторной бумаги.  Универсальный индикатор представляет собой смесь индикаторов. Его окраска меняется от красной  (рН < 3,4) через оранжевую (рН = 3,4-7,2), жёлтую (рН = 7,2-8,5) до тёмно-фиолетовой (рН > 8,5). Бумага, пропитанная раствором универсального индикатора, называется универсальной индикаторной бумагой. На полоску универсальной индикаторной бумаги пипеткой нанесите по капле растворов НСI, СН3СООН, NaOH, NH4OH. Окраску влажного пятна сравните с цветной шкалой и определите значение рН. Отметьте характер среды раствора. Результаты наблюдений занесите в таблицу.

# Опыт2. Определение характера среды растворов солей при гидролизе

Приготовьте 5 пробирок с дистиллированной водой (заполненные примерно на 1/5 объема пробирки). Добавьте в пробирки, с помощью шпателя следующие соли: сульфит натрия, карбонат натрия, нитрат аммония, хлорид меди (II), хлорид калия.

Перемешайте с помощью стеклянной палочки содержимое пробирок до полного растворения соли. Для определения рН нанесите стеклянной палочкой 2-3 капли раствора соли на полоску универсальной индикаторной бумаги. Сравните окраску индикаторной бумаги с цветной шкалой. Результаты определений занесите в табл.

Таблица «Зависимость рН раствора от состава солей»

| Молекулярная формула соли | Относительная сила кислот и оснований, образующих соль | рH | Характер среды |
| --- | --- | --- | --- |
| Na2SO3 Na2CO3 NH4NO3 CuCl2 KCl |  |  |  |

Напишите ионно-молекулярные и молекулярные уравнения реакций гидролиза солей и сделайте вывод о том, как протекает гидролиз: по катиону или аниону?

# Опыт 3. Необратимый гидролиз

В пробирку внесите 6-7 капель раствора нитрата алюминия и такое же количество раствора карбоната натрия. Отметьте происходящие изменения.

Составьте уравнения реакций взаимодействия нитрата алюминия и карбоната натрия и полного гидролиза образовавшегося карбоната алюминия. Сделайте вывод об условиях протекания реакции необратимого гидролиза солей.

# Опыт 4. Влияние температуры на степень гидролиза

В пробирку внесите 5-6 капель раствора ацетата натрия, добавьте 2 капли фенолфталеина и нагрейте раствор до кипения.

Напишите уравнения гидролиза соли. По изменению окраски фенолфталеина сделайте вывод о том, как меняется концентрация гидроксид-ионов при нагревании и в каком направлении смещается равновесие реакции гидролиза.

Сделайте вывод о влиянии температуры на степень гидролиза и укажите, какой является реакция гидролиза соли: экзотермической или эндотермической.

Оформление работы:

- Рисунок или схема опытов

- Уравнения реакций в молекулярной и ионной форме (полное и сокращенное).

- Выводы к каждому опыту.

- Общий вывод по лабораторной работе.

Лабораторная работа №6 «Качественные реакции на катионы и анионы»

Цель: выработать навыки определения основных катионов и анионов на основе проведения качественных реакций.

Оборудование и реактивы: три комплекта пронумерованных пробирок с веществами:

I - № 1, 2, 3 - NaOH,  NaCl, HCl.         II - № 1, 2, 3 - BaCl2, Na2SO4, Na2CO3.

III - № 1, 2, 3 - NaCl, MgCl2, AlCl3,     а также склянки с растворами Н2SO4, NaOH,  HCl,  BaCl2,  нитрата серебра, хлорида натрия , лакмус, метиловый оранжевый, чистые пробирки.

Ход работы:

Опыт №1. В трех пронумерованных пробирках  под №1 , №2 и №3   находятся растворы гидроксида натрия, хлорида натрия и соляной кислоты. Распознать данные вещества с помощью индикаторов (метиловый оранжевый и фенолфталеин).  Заполните таблицу

| № | Выполнение опыта | Наблюдения | Выводы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 |  |  |  |

Опыт №2. В трех пронумерованных пробирках под №1, №2, №3 находятся растворы хлорида бария, сульфата натрия и карбоната калия. Распознать вещества с помощью одного реактива-серной кислоты, составить уравнения реакций в молекулярном, полном и сокращенном виде. Заполните таблицу

| № | Выполнение опыта | Наблюдения | Выводы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 |  |  |  |

Опыт №3. В трех пронумерованных пробирках находятся растворы хлоридов натрия, магния, алюминия. Распознать вещества с помощью одного реактива- гидроксида натрия, составить уравнения реакций в молекулярном, полном и сокращенном виде

Заполнить таблицу, составление уравнений реакций в молекулярном и ионном виде.

| № | Выполнение опыта | Наблюдения | Выводы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 |  |  |  |

Сделайте общий вывод

Решить экспериментальную задачу:

- В трех пронумерованных пробирках находятся хлорид аммония, нитрат аммония и карбонат калия. Предложите схему распознавания данных веществ. Напишите уравнения реакций в молекулярном, полном и сокращенном ином виде.

- В трех пронумерованных пробирках находятся сульфат, хлорид и нитрат натрия. Как узнать, в какой пробирке находится сульфат натрия? Напишите уравнения реакций в молекулярном, полном и сокращенном ином виде.

Основные качественные реакции на катионы и анионы представлены в таблице:

| Катион | Реактив | Признак реакции |
| --- | --- | --- |
| Ba2+ | SO42- | Выпадение белого осадка, не растворимого в кислотах: Ba2+ + SO42- = BaSO4↓ |
| Cu2+ | 1) OH− 2) S2- | 1) Выпадение осадка голубого цвета: Cu2+ + 2OH− = Cu(OH)2↓ 2) Выпадение осадка черного цвета: Cu2+ + S2- = CuS↓ |
| Pb2+ | S2- | Выпадение осадка черного цвета: Pb2+ + S2- = PbS↓ |
| Ag+ | Cl− | Выпадение белого осадка, не растворимого в HNO3, но растворимого в аммиаке NH3·H2O: Ag+ + Cl− → AgCl↓ |
| Fe2+ | 1) OH− 2) Гексацианоферрат (III) калия (красная кровяная соль) K3[Fe(CN)6] | 1) Выпадение белого осадка, зеленеющего на воздухе: Fe2+ + 2OH− = Fe(OH)2↓ 2) Выпадение синего осадка (турнбулева синь): K+ + Fe2+ + [Fe(CN)6]3- = KFe[Fe(CN)6]4↓ |
| Fe3+ | 1) OH− 2) Гексацианоферрат (II) калия (желтая кровяная соль) K4[Fe(CN)6] 3) Роданид-ион SCN− | 1) Выпадение белого осадка, зеленеющего на воздухе: Fe2+ + 2OH− = Fe(OH)2↓ 2) Выпадение синего осадка (берлинская лазурь): K+ + Fe3+ + [Fe(CN)6]4- = KFe[Fe(CN)6]↓ 3) Появление интенсивно-красного (кроваво-красного) окрашивания: Fe3+ + 3SCN− = Fe(SCN)3 |
| Al3+ | Щелочь (амфотерные свойства гидроксида) | Выпадение белого осадка гидроксида алюминия с небольшим количеством щелочи: OH− + Al3+ = Al(OH)3 и его растворение с избытком щелочиAl(OH)3 + NaOH = Na[Al(OH)4] |
| NH4+ | OH−, нагрев | Выделение газа с резким запахом: NH4+ + OH− = NH3↑ + H2O Посинение влажной лакмусовой бумажки |
| H+ (кислая среда) | Индикаторы: − лакмус −метиловый оранжевый | Красное окрашивание |

| Анион | Воздействие или реактив | Признак реакции. Уравнение реакции |
| --- | --- | --- |
| SO42- | Ba2+ | Выпадение белого осадка, не растворимого в кислотах: Ba2+ + SO42- = BaSO4↓ |
| NO3− | 1) Добавить H2SO4 (конц.) и Cu, нагреть 2) Смесь H2SO4 + FeSO4 | 1) Образование раствора синего цвета, содержащего ионы Cu2+, выделение газа бурого цвета (NO2) 2) Возникновение окраски сульфата нитрозо-железа (II) [Fe(H2O)5NO]2+. Окраска от фиолетовой до коричневой (реакция «бурого кольца») |
| PO43- | Ag+ | Выпадение светло-желтого осадка в нейтральной среде: 3Ag+ + PO43- = Ag3PO4↓ |
| CrO42- | Ba2+ | Выпадение желтого осадка, не растворимого в уксусной кислоте, но растворимого в HCl: Ba2+ + CrO42- = BaCrO4↓ |
| S2- | Pb2+ | Выпадение черного осадка: Pb2+ + S2- = PbS↓ |
| CO32- | 1) Ca2+ 2) H+ | 1) Выпадение белого осадка, растворимого в кислотах: Ca2+ + CO32- = CaCO3↓ 2) Выделение бесцветного газа («вскипание»), вызывающее помутнение известковой воды: CO32- + 2H+ = CO2↑ + H2O |
| CO2 | Известковая вода Ca(OH)2 | Выпадение белого осадка и его растворение при дальнейшем пропускании CO2: Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3↓ + H2O |
| SO32- | H+ | Выделение газа SO2 с характерным резким запахом (SO2): 2H+ + SO32- = H2O + SO2↑ |
| F− | Ca2+ | Выпадение белого осадка: Ca2+ + 2F− = CaF2↓ |
| Cl− | Ag+ | Выпадение белого творожистого осадка, не растворимого в HNO3 Ag+ + Cl− = AgCl↓ |
| Br− | Ag+ | Выпадение светло-желтого осадка, не растворимого в HNO3: Ag+ + Br− = AgBr↓ |
| I− | Ag+ | Выпадение желтого осадка, не растворимого в HNO3 Ag+ + I− = AgI↓ |
| OH− (щелочная среда) | Индикаторы:— лакмус — фенолфталеин | — синее окрашивание — малиновое окрашивание |

Лабораторная работа №7 «Получение дисперсных систем и изучение их свойств»

Цель: приобрести навыки получения коллоидных систем, изучить их свойства

Оборудование и реактивы: 9 пробирок, СП/СП, держатель, штатив для пробирок, стеклянная палочка, порошок мела, растительное масло, дист-ная H2O. Растворы: Na2SiO3, HCI (1:1), FeCI3, NH3, (NH4)2SO4, NH4CI, AgNO3, р-р мыла, р-р желатина.

Ход работы:

Опыт1.  Получение и свойства грубодисперсных систем.

а) Получение суспензии мела в воде.

Налейте в пробирку до 1/3 ее объема дистиллированной воды, внесите в нее немного (на кончике микрошпателя) растертого в порошок мела, закройте пробирку пробкой и сильно встряхните. Поставьте пробирку в штатив и наблюдайте происходящие изменения. Опишите наблюдения. Сделайте вывод об устойчивости суспензии. Что такое дисперсная система? Какая дисперсная система называется суспензией? Что является в данной суспензии дисперсной фазой, дисперсионной средой. Укажите размер дисперсной фазы в грубодисперсных системах.

б) Получение и стабилизация эмульсии масла в воде.

Налейте в пробирку до 1/3 ее объема дистиллированной воды и внесите в нее 3-5 капель растительного масла. Закройте пробирку пробкой и несколько раз энергично встряхните. Наблюдайте образование эмульсии. Поставьте пробирку в штатив - капельки масла быстро слипаются друг с другом. Какой вывод можно сделать об устойчивости эмульсии? Внесите в эту же пробирку 4-5 капель раствора мыла, закройте пробирку пробкой и энергично встряхните. Поставьте пробирку в штатив и отметьте наблюдения. Мыло образует пленку на поверхности капелек масла и препятствует их слиянию. Опишите наблюдения. Какая дисперсная система называется эмульсией? Объясните влияние мыла на стабильность эмульсии.

Опыт 2.  Получение коллоидных растворов.

а) Получение коллоидного раствора кремниевой кислоты реакцией обмена.

Внесите в пробирку I -2 капли насыщенного раствора силиката натрия и добавьте 4-5 капель концентрированного раствора хлороводородной кислоты. Напишите уравнение реакции получения золя кремниевой кислоты. Составьте формулу мицеллы золя кремниевой кислоты, учитывая, что на поверхности ядра адсорбируются ионы SiO32-,противоионы- ионы Н+.

б) Получение коллоидного раствора гидроксида железа (Ш) при гидролизе соли железа.

Налейте в большую пробирку до 1/2 ее объема дистиллированной воды и нагрейте до кипения. В кипящую воду внесите 1-2 капли насыщенного раствора хлорида железа (Ш). Полученный раствор снова нагрейте до кипения. Отметьте цвет полученного золя гидроксида железа (Ш). Полученный золь сохраните для опытов 3 а. Напишите уравнение реакции полного гидролиза хлорида железа (Ш) в ионно-молекулярном и молекулярном виде. Составьте формулу мицеллы золя гидроксида железа (Ш), учитывая, что на поверхности ядра адсорбируются ионы Fe3+, противоионами являются ионы Cl-.

Опыт 3.  Коагуляция коллоидных растворов.

а) Коагуляция золя гидроксида железа (Ш) электролитами.

Приготовьте 3 пробирки с золем гидроксида железа (Ш), полученным в опыте 2. По каплям до помутнения прибавьте растворы электролитов коагуляторов - в первую пробирку водный раствор аммиака, во вторую- раствор сульфата аммония, в третью - раствор хлорида аммония. Сравните скорость помутнения в пробирках. Объясните, почему золь гидроксида железа мутнеет при добавлении электролитов. Какой процесс называется коагуляцией? Напишите уравнения диссоциации электролитов. Учитывая знак заряда гранулы гидроксида железа (Ш), укажите, какие ионы данных электролитов вызывают - коагуляцию.

Запишите электролиты в порядке уменьшения их коагулирующей способности и объясните, чем обусловлено это изменение.

б) Коллоидная защита.

В две пробирки налейте до 1/4 объема дистиллированной воды, внесите по 1-2 капли раствора нитрата серебра и по одной капле 2 н раствора азотной кислоты (для подкисления). В одну пробирку добавьте 5 капель коллоидного раствора желатина. Перемешайте раствор стеклянной палочкой. В обе пробирки добавьте по капле раствора хлорида натрия и встряхните пробирки. Отметьте наблюдения. Объясните, почему раствор, к которому прибавлен коллоидный раствор желатины не помутнел, а лишь появилась слабая опалесценция. Напишите уравнение реакции взаимодействия нитрата серебра и хлорида натрия. Составьте формулу мицеллы хлорида серебра, учитывая, что на поверхности ее ядра адсорбируются катионы серебра, противоионами являются нитрат-ионы. Объясните, в чем заключается защитное действие раствора желатина

Сделайте вывод о способах получения и свойствах коллоидных систем.

Лабораторная работа № 8 «Определение содержания кристаллизационной воды в кристаллогидратах»

Цель: приобретение навыков работы с аналитическими весами, выработка навыков выполнения весовых операций в методе отгонки.

Оборудование и реактивы: технические и аналитические весы с разновесами, фарфоровые тигли, капсулаторка, медный купорос, сушильный шкаф.

КРИСТАЛЛИЗАЦИОННАЯ ВОДА - это вода, участвующая в образовании кристаллогидратов. Ее содержание для каждого кристаллогидрата строго определено. Одни кристаллогидраты при хранении в сухом воздухе теряют часть кристаллизационной воды. Это явление называют выветриванием кристаллогидратов. Другие кристаллогидраты поглощают из влажного воздуха влагу. Это явление называется расплыванием кристаллов.

Высушивание навесок кристаллогидратов для каждого образца ведут при строго определенной температуре. Поэтому при определении массовой доли (в %) кристаллизационной воды в кристаллогидрате предварительно по справочнику или ГОСТу выясняют, при какой температуре это вещество теряет кристаллизационную воду и только при этой температуре проводят высушивание образца. Например, массовую долю кристаллизационной воды в CuSO4 * 5H2O определяют при 140-150 градусов Цельсия.

Ход работы.

- Взвесить пустой тигель сначала на технических, затем на аналитических весах (mп.т.).

- Затем к массе тигля на технических весах добавить 0,5 г. медного купороса.

- Взвесить на технических, а затем на аналитических весах.

- Тигель с медным купоросом поместить в сушильный шкаф на 2 часа при температуре 140-150 градусов Цельсия.

- После сушки охладить тигель с веществом в эксикаторе 20 минут.

Протокол анализа

|  |  | Технические весы | Аналитические весы |
| --- | --- | --- | --- |
| Масса тигля | m.т |  |  |
| Масса тигля с навеской до сушки | mт+н |  |  |
| Масса навески | mн |  |  |
| Масса тигля навески после сушки | mт+н+с |  |  |
| Масса воды | mH2O |  |  |

mн = mт+н-mт.                    mH2O = mт+н-mт+.н+с.

1. Расчет практического содержания воды в медном купоросе.       С%=

2. Расчет содержания воды в медном купоросе (проверка точности).   W=

3.Расчет абсолютной погрешности.     S=W-C%

4. Расчет относительной погрешности.    ∆=

Сделайте общий вывод!

Дополнительные задания Задача №1. Рассчитайте массу навески тетрабората натрия                        (Na2 B4 O7*10H2O) на содержание кристаллизационной воды.

Задача №2. Определите процентное содержание влаги в кристаллической соде Na2CO3*10H2O по следующим данным: масса пустого тиля 10,9564 г. масса тигля с навеской 11,3873 г. масса тигля с навеской после сушки 11,2698 г.

Лабораторная работа № 9 «Определение зольности муки»

Цель: приобретение навыков работы с аналитическими весами, выработка навыков выполнение весовых операций в методе выделения.

Оборудование и реактивы: весы аналитические, печь муфельная, эксикатор, тигли фарфоровые, щипцы тигельные.

Зольность муки- это количество минеральных веществ, содержащихся в ней. Зольность является основным показателем сорта муки. Нормы зольности для основных сортов пшеничной и ржаной муки представляются в соответствующей таблице. Чем выше сорт муки, тем ниже зольность, так как в муке высоких сортов меньше содержится частиц оболочек, в составе которых много минеральных веществ зерна. Определение зольности муки осуществляют по ГОСТ 27494 путем сжигания муки в муфельной печи при температуре 600-900 градусов Цельсия (ярко-красное каление). Озоление ведут до полного исчезновения черных частиц, пока цвет золы не станет белым или слегка сероватым с последующим определением несгораемого остатка.

Ход работы.

1.Взвесить на технических и аналитических весах пустой тигель (mп+н).

2.Взвесить навеску исследуемого продукта согласно варианта поместить в пустой тигель.

3. Взвесить тигель с навеской на технических и аналитических весах (mт+н).

4. Взвешенные тигли с навесками поместить в откидную дверцу муфельной печи, нагретой до темно-красного каления и проводят обугливание навесок, не допуская воспламенения продуктов сухой перегонки.

5.  Озоление ведут до полного исчезновения черных частиц, пока цвет золы не станет белым или слегка сероватым.

6. После охлаждения в эксикаторе тигли взвешивают, затем вторично прокаливают не менее 20 минут и, если масса тиглей с золой не изменилась после повторного взвешивания, озоление считают законченным.

|  | Вариант |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масса навески, г | I | II | III | IV | V |
|  | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 |

Заполните следующую таблицу:

|  |  | Техн. весы | Анал. весы |
| --- | --- | --- | --- |
| Масса тигля | m.т |  |  |
| Масса тигля с навеской | mт+н |  |  |
| Масса навески | mн= mт+н - m.т |  |  |
| Масса тигля с золой | mт+з |  |  |
| Масса золы | mз= mт+з - mт. |  |  |

Расчет результатов анализа: Зольность (х) в процентах каждой навески в пересчете на абсолютно сухое вещество вычисляют по формуле: Х=где   mз- масса золы, г; mн -масса навески, г; W- влажность, % (W ~13%).

Примечание: Вычисления производят до тысячных долей % с соответствующим округлением до сотых долей %.

Сделайте общий вывод.

Дополнительное задание

Задача №1 Определить зольность и влажность продукта по следующим данным: масса пустого тигля 12,7369 г., масса тигля с навеской 12,9921 г., масса тигля с навеской после сушки 12,9085 г., масса тигля с навеской после прокаливания 12,6536 г.

Задача №2 При анализе 0,8854 г. сплава после соответствующих операций получена гравиметрическая форма Fe2O3=0,3576 г. Вычислите массовую долю Fe в образце (в%).

Лабораторная работа №10 «Приготовление растворов щелочи и кислоты методом навески и разбавления»

Цель: приобретение практических умений и навыков в расчетах и приготовления стандартных растворов щелочи и кислоты, приобретение умений титрования.

Оборудование и реактивы: весы, разновесы, капсулаторки, кислота, мерные колбы, часовое стекло, мерная пипетка, стакан, кристал. гидроксид калия.

Теоретическое обоснование

От точности концентрации приготовленного  стандартного раствора зависит точность всех определений, выполненных с помощью этого раствора. Стандартные растворы готовят из более концентрированных растворов (метод разбавления) или из твердых веществ (метод навески).

Метод разбавления подразумевают приготовление раствора требуемой концентрации из более концентрированного раствора. Для этого предварительно рассчитывают, какое количество имеющегося раствора следует взять, чтобы, разбавить его, получить раствор заданной концентрации.

Метод навески включает в себя два способа приготовления стандартных растворов: 1) Если вещество химически чистое, соответствует определенной химической формуле, устойчиво при хранении в твердом состоянии и в р-ре, то его раствор готовят по точной навески. 2) Если вещество содержит примеси, то концентрация раствора, приготовленного из такого вещества будет приблизительной. Точную концентрацию его устанавливают на основании результатов титрования другим стандартным веществом известно концентрации.

В титриметрическом анализе все вычисления по ходу работы необходимо выполнять с четырьмя значащими цифрами; например, измерение объема раствора бюретки с точностью до сотых долей кубического сантиметра (10,85 см3). Значение титра, молярной концентрацией эквивалента нельзя округлять до трех значащих цифр. Например, значение титра 0,004902 нельзя округлять до 0,0049 или значение молярной концентрации 0,1826- до 0,183 и тд.

Ход работы.

Таблица 1

| № Варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X, см3 | 50 | 100 | 200 | 250 | 100 | 50 |
| У, н | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,3 |

X – Объем приготовляемого раствора, У – Концентрация приготовляемого раствор

- Приготовление рабочего раствора щелочи КОН

- Рассчитать массу КОН, необходимую для приготовления Х см3 Ун раствора КОН

Дано:                                         Решение:

V(KOH)=Xсм3 	m(KOH)=C(эKOH)*V*М(эKOH)

C(KOH)=Ун	m(KOH)=?

- В мерную колбу перенести навеску КОН.

- Влить порциями дистиллированную воду, перемешать раствор.

- Довести до метки.

- Слить раствор в склянку.

- Приготовление рабочего раствора кислоты H2SO4

1. Приготовить Х см3 серной кислоты с концентрацией Ун из концентрированного раствора с плотностью 1,14 г/см3.

Дано:                                              Решение:

V(H2SO4)=Xсм3 	1) m(H2SO4)=C(½H2SO4)*Vk*М(½H2SO4)

C(Э H2SO4)=Ун                          m(H2SO4)=?

ρ(H2SO4)=1.14г/см3                          2) В 100 г 10% H2SO4 содержится в 10 г H2SO4

С (H2SO4)=10%                         В Х г     ─│        │─   mH2SO4

V(H2SO4)- ?

3) V=? –расчет ведем по плотности

2.Рассчитанный объем конц. кислоты отмерить мензуркой или измерительной пипеткой.

3.В мерную колбу налить 1/4 объема дистиллированной воды, затем осторожно вылить в нее отмеренное количество концентрированной серной кислоты.

4.Разбавить раствор порциями дистиллированной воды до нужного объема.

Сделайте общий вывод

Лабораторная работа №11 «Установка концентрации щелочи по щавелевой кислоте»

Цель: приобретение практических умений в титровании для определения концентрации веществ.

Оборудование и реактивы: р-р KOH, титровальная установка, мерный цилиндр, 0,1н р-р щавелевой кислоты, фенолфталеин, чешуйчатый гидроксид калия.

Теоретическое обоснование

В основе метода кислотно–основного титрования лежит реакция:

Н++ОН-↔Н2О

Этим методом определяют различные неорганические и органические кислоты и основания, в том числе различные пищевые кислоты – уксусную, лимонную, яблочную и др, а также соли реагирующие в стехиометрических соотношениях с кислотами или основаниями, например соли аммония, карбоната. Рабочими р-рами метода кислотно-основного титрования являются стандартные (титрованные) р-ра сильных кислот (НCl, H2SO4) и сильных оснований ( NaOH, KOH). В качестве установочных в-в применяют щавелевую (H2C2О4 * 2Н2O) кислоту для установки титров рабочих растворов оснований. Сущность определения сводится к титрованию рабочим раствором анализируемого в-ва и установлению точки эквивалентности. Содержание определяемого в-ва рассчитывают одним из способов.

Для фиксирования конечной точки титрования добавляют индикатор, за изменением окраски которого наблюдают визуально.

Установка концентрации щелочи по щавелевой кислоте

1.Заполнить бюретку раствором щелочи КОН, установить на нулевое деление.

2.Измерительной пипеткой набрать 5мл 0,1 раствора щавелевой кислоты и перенести в коническую колбу на 100мл.Добавить в раствор одну каплю индикатора фенолфталеина.

3.Титровать р-ром щелочи до появления слаборозовой окраски, не исчезающей в течении 1 мин.

4. Титрование повторить до получения сходящих результатов.

5. Рассчитать титр щелочи, концентрацию щелочи и поправочный коэффициент.

Дано:                                                          Решение:

Vщ.к=5 мл.

C(Э щ.к.) = 0,1                                   CKOH = ,          ТКОН =

V (КОН) =

С(Э КОН) =?

Т (КОН) = ?

К (0,1 н КОН)=?

Сделайте общий вывод

Дополнительное задание

Задача №1 Сколько граммов воды надо добавить к 100 граммам 40% раствора КОН, чтобы получить 25% раствор.

Задача № 2  0,7832 грамма Н2С2О4*2Н2О растворили в мерной колбе на 200 мл. Сколько мл. раствора NaOH(TNaOH= 0.002473) расходуется на титрование 25 мл. раствора щавелевой кислоты?

Лабораторная работа №12 (для ТЗ-21)

«Определение кислотности хлебобулочных изделий»

Цель: освоить методику определения органических кислот в хлебобулочных изделиях методом алкалиметрии.

Оборудование и реактивы: технические весы 3-го класса точности, бюретка вместимостью 25 см3,  пипетка Мора вместимостью 20 см3,  мерная колба на 250 см3,  химический стакан 250 см3,  коническая колба с пришлифованной  пробкой вместимостью 250 см3, воронка диаметром 3 и 9 см, стеклянная палочка с резиновым наконечником, марля, 0,1 раствор КОН, фенолфталеин.

Рекомендации: важнейшим показателем качества хлебобулочных изделий является кислотность. Кислоты (молочная, уксусная, янтарная, муравьиная, винная, лимонная, аминокислоты) способствуют изменению электростатического взаимодействия молекул белка, их набуханию, пептизации, увеличению гидрофильности, уменьшению объема жидкой фазы в тесте и улучшению его физических свойств, а также существенно изменяют вкусовые качества изделий. Различают истинную (активную) и общую (титруемую) кислотность. Истинная кислотность – это концентрация ионов водорода. Общая кислотность характеризует суммарным содержанием  кислот, измеряется в градусах. Градус кислотности – объем 1 см3 раствора гидроксида натрия с концентрацией с (1/1 КOH) = 1 моль/дм3, необходимого для нейтрализации кислот, содержащихся в 100 г мякиша изделия.

Ход работы:Начало формыКонец формы

Определение кислотности хлеба и щелочности хлеба  проводят по ГОСТ 5898-87. При определении показателей кислотности и щелочности широко используют нормальные и молярные растворы кислот и щелочей. Для изделий, изготавливаемых на дрожжах методика следующая. 
Взвешивают 25 г измельченной пробы хлеба и аккуратно пересыпают крошки в сухую колбу на 500 мл с притертой пробкой. Мерную колбу на 250 мл заполняют до метки дистиллированной водой комнатной температуры. Часть (1/4-1/3) воды отливают в колбу с навеской и с помощью стеклянной палочки с резиновым концом хорошо размешивают крошку с водой до получения однородной массы, затем умеренно доливают оставленную воду. Колбу закрывают пробкой, встряхивают 2-3 минуты и оставляют при комнатной температуре на 10 минут. После этого еще раз встряхнуть и еще на 8-10 минут оставляют в покое. Отстоявшийся верхний слой осторожно сливают через марлю в сухую посуду. Пипеткой отбирают из стакана в две конические колбы на 100 мл по 50 мл полученного раствора, добавляют в каждую колбу по 2-3 капли раствора фенолфталеина и титруют из бюретки 0,1 М раствором гидроксида натрия (калия) до появления стойкого (который не исчезает в течение 1 минуты) светло-розового цвета. Если после 1 минуты цвет все же исчез и не восстанавливается после добавления в колбу еще 2-3 капли фенолфталеина, то титрование нужно продолжить. Количество (в мл) раствора KOH, которая пошла на титрование пробы записывают.

Расчет кислотности хлеба (Н) в градусах проводят, используя формулу:

где V - объем использованного на титрование 0,1 М раствора гидроксида натрия (калия), мл;
V1 - объем дистиллированной воды, которая взята для смешивания с навеской, мл;
100 - коэффициент пересчете на 100 г навески, г;
1 / 10 - коэффициент приведения используемой 0,1 М концентрации раствора гидроксида к стандартной 1М концентрации;  m - масса навески, г; V2 - объем фильтрата, взятый на титрование, мл;  К - поправочный коэффициент, который вводится если для титрования используется концентрация раствора гидроксида, которая отличается от 0,1 М (равен отношению реально использованной молярной концентрации до 0,1 М). При использовании 0,1 М раствора К = 1.
Показатель Н выражают в градусах кислотности. Под градусом кислотности принимают объем (в мл) 1М раствора гидроксида натрия или калия, который необходим для того, чтобы нейтрализовать кислоту, находящуюся в 100 г изделия хлеба.

Лабораторная работа №12 (для ТХ-21)

Тема: «Определение кислотности продуктов кондитерского производства»

Цель: освоить  методику подготовки пробы к анализу и определить кислотность кондитерского изделия методом алкалиметрии.

Оборудование и реактивы: технические весы, бюретка, пипетка Мора вместимостью 50 см3, коническая колба с притертой пробкой вместимостью 250-300 см3, воронка диаметром 3 см, стеклянная палочка с резиновым наконечником, титрованный раствор гидроксида натрия с концентрацией 0,1000 моль/дм3, фенолфталеин р-р, продукты кондитерского производства (карамель, мармелад, пастила, шоколад, халва, печенье).

Теоретическое обоснование

В кондитерском производстве кислотность принято выражать в условных единицах (градусах). Под градусом кислотности понимают объем (см3) раствора гидроксида натрия с концентрацией  с (1/1 NaОН) = 1 моль/дм3, необходимого для нейтрализации  кислот и кислых солей, содержащихся в 100 г анализируемого изделия.

Кислотность продуктов кондитерского производства (карамель, мармелад, пастила, шоколад, халва, печенье) устанавливают титрованием водной вытяжки (экстракта). Для определения кислотности окрашенных объектов применяют потенциометрический метод.

Ход работы.

Пробоподготовка. Массу навески, (5 + 0,01) г тонкоизмельченного анализируемого продукта (карамель, мармелад, пастила, шоколад, халва, печенье), взвешенную на технических весах, количественно переносят в коническую колбу для титрования, добавляют 50 см3 дистиллированной воды (t = 60-70оС) и растирают стеклянной палочкой до однородной массы. К полученной смеси приливают 50 см3 воды, закрывают пробкой и интенсивно встряхивают в течение 3 мин. Смесь охлаждают под струей водопроводной воды до 18-20оС.

Анализ экстракта. Бюретку ополаскивают и заполняют титрованным раствором NaОН.  К анализируемой смеси прибавляют несколько капель раствора фенолфталеина и, не учитывая присутствия осадка, титруют, добавляя титрант   небольшими порциями. Фиксируют появление розовой окраски, устойчивой в течение 30 с. Измеряют объем титранта по бюретке с точность до 0,05 см3.

Расчет. Кислотность кондитерского изделия (град) рассчитывают по формуле:

К = ,

где  V(NaOH) – обьем титранта, затраченный на титрование, см3,

m – масса навески  анализируемого продукта,  г;

10 – поправочный коэффициент на 1 моль/дм3 раствор титранта;

100- коэффициент пересчета на 100 г продукта.

Допустимое расхождение между результатами параллельных определений не должно превышать 0,2°. За конечный результат принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, вычисленное с точностью до 0,1о.

Допустимая кислотность кондитерских изделий - до  21о.

Если кислотность требуется выразить в процентах какой-либо кислоты, то градусы кислотности умножают на соответствующий миллиэквивалент, который равен для кислот: уксусной - 0,060; молочной - 0,090; яблочной - 0,067; лимонной - 0,070; винной - 0,075.

Сделайте общий вывод, в котором сравните полученные результаты кислотности продуктов кондитерского производства.

Лабораторная работа №13  «Приготовление раствора перманганата калия, установка концентрации перманганата калия по щавелевой кислоте»

Цель: приобретение практических умений и навыков в приготовлении раствора перманганата калия, в установке его концентрации методом титрования

Оборудование и реактивы: часовое стекло, капсулаторка, мерные колбы на 50 мл. и на 100 мл, воронка, пипетка, горячая и холодная дистиллированная вода, кристаллический перманганат калия, технические весы с разновесами, бюретка со стеклянным краном, электрическая плитка, раствор перманганата калия, 2н раствор серной кислоты, 0,02н раствор щавелевой кислоты, 2 мерных цилиндра, химический стакан на 100 мл.

Теоретическое обоснование

Титрованный раствор перманганата калия KMnO4 нельзя приготовить методом точной навески. KMnO4 содержит много примесей, например MnO2. Кроме того, конценрт. KMnO4 переведенного в раствор, заметно понижается в первое время после приготовлении, т. к. KMnO4 взаимодействует с аммиаком, органическими веществами и другими восстановителями попадающими в воду с пылью. Поэтому точную концентрацию перманганата калия устанавливают при помощи установочного вещества через 7-10 дней после приготовления раствора. Приготовление концентрации раствора KMnO4 по х. ч. щавелевой кислоте Н2С2О4*2Н2О основано на реакции

2 KMnO4 + 5 Н2С2О4 + 3H2SO2 = K2SO4 + 2MnSO4 + 10CO2+ 8H2O

MnO4 + 8H+ +5e→Mn2+ + 4H2O                                 2-окислитель

10

C2O42- - 2e→2CO20                                                    5-восстановитель

- Приготовление раствора перманганата калия.

| № Варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х,см3 | 50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 50 |
| У,H | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,3 |

Х- Объем приготовляемого раствора       У- Концентрация приготовляемого раствора

- Сделать расчет навески для приготовления Х см3 Ун раствора перманганата калия.

m (н.KMnO4) =

- Взвесить на технических весах часовое стекло.

- К массе стекла добавить рассчитанную массу навески перманганата калия и взвесить стекло с навеской на технических и аналитических весах.

- Навеску высыпать в химический стакан и растворять порциями горячей дистиллированной воды до тех пор, пока кристаллики полностью растворятся.

- Довести объем до метки холодной дистиллированной водой.

- Раствор слить в склянку из темного стекла со стеклянной крышкой и поставить в шкаф на 7-10 дней.

- Определите концентрацию данного раствора титрованием стандартным рабочим раствором 0,02 н щавелевой кислоты.

II. Установка концентрации перманганата калия по щавелевой кислоте

- Бюретку заполнить перманганатом калия.

- В химический стакан отмерьте 5 см3 0,02н раствора щавелевой кислоты, прилейте к ней 5 см3 2н раствора серной кислоты. Нагрейте на электроплитке до 70-80 градусов Цельсия (не допускайте кипения, при котором щавелевая кислота разрушается).

- Горячий раствор титруйте раствором перманганата калия, приливая каждую следующую каплю только после обесцвечивания предыдущей.

- Титрование прекратить, когда избыточная капля перманганата калия сообщит раствору бледно-малиновую окраску, не исчезающую в течении 1-2 минут.

- Рассчитайте С (1/5 KMnO4).

Примечание: Титруемый раствор щавелевой кислоты должен быть горячим. Если вместо розовой окраски получится коричневато-бурая, опыт следует повторить!

Лабораторная работа №14

Тема: «Определение содержания хлора в водопроводной воде методом йодометрии»

Цель работы: выработать навыки выполнения йодометрических определений.

Оборудование и реактивы: пипетки вместимостью  1, 2, 5, 10 см3; бюретка на 25 см3; мерный цилиндр вместимостью 25 и 250 см3; колбы конические вместимостью 500 и 125 см3, стеклянные воронки для фильтрования

Теоретическое обоснование. Обеззараживание воды хлорированием является наиболее простым и широко распространенным методом.  Газообразный хлор, растворяясь в воде, взаимодействует с ней: Cl2 + H2O = HClO + HCl

Хлорноватистая кислота HClO легко разлагается, образуя свободный кислород:  HClO = HCl + O

Обеззараживающими агентами являются хлор, хлорноватистая кислота и кислород, выделяющийся при разложении. Обеззараживающее действие NaClO, Ca(ClO)2 основано на их гидролизе, в результате которого образуется неустойчивая кислота HClO:

NaClO + H2O = HClO + NaOH

2Са(ОСl)2 + 2Н2О = СаСl2 + Са(ОН)2 + 2НОСl.

Определенным бактерицидным свойством обладают также образующиеся при диссоциации хлорноватистой кислоты ионы гипохлорида (ОС1-): НОСl = Н+ + ОС1-

Процесс обеззараживания воды проходит в две стадии:

1) обеззараживающий агент диффундирует внутрь бактериальной клетки;

- вступает в реакцию с энзимами клетки.

Остаточный хлор служит косвенным показателем безопасности воды в эпидемиологическом отношении. Количество остаточного хлора нормируется СанПиН 10-124 РБ 99. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества в зависимости от его состояния: для связанного (хлораминного) хлора – 0,8-1,2 мг/л. Для свободного (хлорноватистая или хлорная кислота, гипохлоридный ион) – 0,3-0,5 мг/л.

Порядок выполнения работы

Метод основан на взаимодействии остаточного хлора с иодидом калия. Выделяющийся иод оттитровывают рабочим раствором тиосульфата натрия Na2S2O3 в присутствии индикатора – крахмала. При этом протекают следующие реакции:

Cl2 + 2KJ  J2 + 2KCl

J2 + 2Na2S2O3  Na2S4O6 + 2NaJ

тёмно-синий       бесцветный

В коническую колбу вместимостью 500 мл вносят 250 мл водопроводной воды, 10 мл буферного раствора с рН 4,6 и 5 мл 10 % раствора йодида калия. После этого выделившийся йод титруют 0,005 н. раствором тиосульфата натрия до бледно-желтой окраски. Затем доливают 1 мл 1 % раствора крахмала и титруют раствор до исчезновения синей окраски. Содержание остаточного хлора в воде (х, мг/л) рассчитывают по формуле:

где V – количество 0,005 н. раствора тиосульфата натрия, пошедшего на титрование, мл;

K – поправочный коэффициент раствора тиосульфата натрия;  К = 1

Э – эквивалент хлора;

CH – нормальность раствора тиосульфата натрия (Na2S2O3), моль-экв/л; 0,177 – количество активного хлора, соответствующее 1 мл 0,005 н. раствора тиосульфата натрия, мг;  1000 – коэффициент для пересчета г в мг; V –  объем воды, взятой для анализа, мл.

Полученные результаты необходимо сравнить с санитарногигиеническими требованиями.

Сделайте общий вывод

Лабораторная работа № 15

«Приготовление рабочего раствора ЭДТА и установка его концентрации»

Цель: приобретение практических навыков в определениях комплексонометрическим методом.

Оборудование и реактивы: титровальная установка, кристаллический ЭДТА, весы, разновесы, две конические колбы на 100 см3, химический стакан на 250 см3, раствор ЭДТА, 0,1н, раствор MgSO4* 7H2O, индикатор кислотный хром темно-синий, аммонийная буферная смесь.

Теоретическое обоснование

При комплексонометрическом титровании необходимо, чтобы в точке эквивалентности определяемые катионы были практически связаны в комплексе. Константа неустойчивости этих комплексов должна быть незначительной. Титрование катионов раствором комплексона проводится при соблюдении ряда условий:

- Отсутствие побочных реакций с ионами титруемого металла.

- Контрастный переход окраски индикатора.

- Строго определенное значение рН титруемого раствора. Это условие является главным.

При взаимодействии с комплексоном III ионы металла вытесняют ионы водорода, поэтому концентрация водородных ионов в процессе титрования возрастает. Равновесие реакции сдвигается в сторону образования исходного продукта, реакция между комплексоном III и металлом не проходит до конца и титрование не может быть закончено. Для связывания ионов Н перед началом титрования титруемый раствор добавляют буферную смесь. Для титрования многих катионов (Ca2+, Mg2+ и др.) применяют буферную смесь  NH4Cl + NH4OH(pH 8-10). Однако, значение рН раствора не должно быть выше 10, так как в этом случае выпадает осадок гидроксида металла. Оптимальная величина рН для определения Mg2+ и Ca2+ около 9,0. Титрование некоторых катионов проводят, применяя буферную смесь CH3COOH + CH3COONa (рН~6).

Ход работы

| № Варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X, см3 | 50 | 100 | 200 | 250 | 100 | 50 |

X – Объем приготовляемого раствора

1. Приготовление рабочего титрованного раствора ЭДТА

- Рассчитайте массу навески ЭДТА для приготовления раствора Х см3 0,1раствора ЭДТА.

- На технических весах взвесить рассчитанную массу ЭДТА.

- Высыпать навеску в склянку и растворить в дистиллированной воде.

2. Установка точной концентрации приготовленного раствора по первичному стандарту MgSO4* 7H2O

- Бюретку заполнить раствором ЭДТА.

- В коническую колбу отмерить 5 см3 0,1н раствора сульфата магния, добавить 1 см3 аммонийной буферной смеси и 3-4 капли индикатора кислотного хром темно-синего.

- Титровать раствором ЭДТА до перехода красной краски в синюю (без красноватого оттенка).

- Титрование провести до сходящихся результатов.

- Рассчитать концентрацию раствора ЭДТА и титр раствора ЭДТА.

Сделайте вывод!

Дополнительное задание

Задача №1 Рассчитать навеску для приготовления 1 дм3 0,5 н раствора ЭДТА.

Задача №2 На титрование 10,00 мл раствора, приготовляемого из 1,5364 г безводного MgSO4 в мерной колбе на 500 мл расходуется 9,38 мл раствора ЭДТА. Определить концентрацию ЭДТА.

Лабораторная работа № 16

«Определение общей жесткости питьевой, природной и минеральной воды»

Цель: изучить условия определения общей жесткости питьевой, природной или минеральной воды методом прямого комплексонометрического титрования.

Оборудование и реактивы: бюретка на 25 см 3, пипетка Мора на 50 см 3, коническая колба для титрования  на 100 см3 , мерный цилиндр  на 10 см3, химический стакан на 100 см3, воронка диаметром 3 см,  стеклянный шпатель, титрованный раствор комплексона III, с(1/1H2Y2-) = 0,0200 моль/дм3, аммонийный буферный раствор  рН 9,25, индикатор – эриохромовый черный Т, сухая смесь с хлоридом натрия в массовом соотношении 1:100.

Жесткость воды – характеристика качества воды любого происхождения, показывает общее содержания солей Сa2+ и  Mg2+.  Временная (карбонатная) жесткость воды обусловлена присутствием гидрокарбонатов кальция и магния, почти полностью устраняется при кипячении. Постоянную (некарбонатную) жесткость вызывают хлориды, сульфаты и нитраты кальция и магния, при кипячении она не устраняется.

Определение жесткости воды основано на образовании устойчивых комплексонатов при взаимодействии ионов металлов с комплексоном III. По величине жесткости (Q, моль/дм3) устанавливают качество воды:  мягкая (0-4), средней жесткости (4-8), жесткая (8-10).

Ход работы

1. Бюретку заполняют титрованным раствором комплексона III.

2. В колбу для титрования отбирают  пипеткой 50,00 см3 (Vn) анализируемой воды, добавляют 5 см3 аммонийного буферного раствора, 20-30 мг индикатора, раствор окрашивается в виннокрасный цвет.

3. Титруют раствором комплексона III до перехода  окраски в синюю.

4. Титрование пробы воды повторить до сходящихся результатов.

5. По результатам 3-4 определений рассчитывают средний объем титранта и вычисляют жесткость воды (Ж, моль/дм3):

6. Повторите анализ с другой пробой воды (например, с минеральной).

7. Сравните полученные результаты и на основании этого сделайте соответствующий вывод.

Решите задачу:

на титрование 100 мл природной воды пошло в среднем 17.60 мл 0,05022 н. раствора  комплексона III. Определите общую жесткость воды.

Лабораторная работа № 17 «Изучение химических свойств спиртов»

Цель: формирование умений изучать, сравнивать и анализировать свойства гидроксилсодержащих соединений путем проведения химического эксперимента.

Оборудование и реактивы: штатив с пробирками, спички, держатель пробирок, спиртовка, газоотводная трубка, предметное стекло, лучина, H2SO4 конц., этанол (C2H5OH), бутанол (С4Н9ОН), муравьиная кислота, металлический натрий, дистиллированная вода, фенолфталеин, медная проволока, растворы: CuSO4 (20%-ный), NaOH (20%-ный) глицерин (50% - ный), H2SO4(1н), K2Cr2O7 (0,5н).

Теоретическое обоснование

Спирты не обладают ярко выраженными кислотными или основными свойствами. Как сами спирты, так и их водные растворы не проводят электрический ток в заметной степени. Так как алкильная группа является донором электронов, то электронная плотность на атоме кислорода повышена и диссоциация связи О-Н проходит еще в  меньшей степени, чем в молекуле воды.

Благодаря доступности и способности вступать в многочисленные химические реакции спирты играют громадную роль в различных, в том числе в промышленных, синтезах.

Реакции, в которые вступают спирты, можно разделить на следующее группы:

1)Реакции, идущие с участием атома водорода гидроксильной группы.

2)Реакции, происходящие с замещением или отщеплением гидроксильной группы.

3)Реакции окисления, в которых одновременно принимают участие гидроксильная группа,

d- водородные атомы или даже соединение связи углерод-углерод.

Ход работы.

Опыт №1.Образование и гидролиз алкоголятов.

В сухую пробирку вносят 1 мл этанола и кусочек металлического натрия (со спичечную головку). Сразу же закрывают пробирку предметным стеклом. После того, как весь натрий прореагирует, открывают отверстия пробирки и тут же поджигают выделившийся газ. Затем добавляют 1 мл воды и 1 каплю раствора ф-ф. Объясните наблюдаемые явления.

Опыт №2. Окисление спиртов.

а) Окисление спиртов оксидом меди. В пробирку помещают 1 мл этанола. Медную проволочку в виде спирали вносят в пламя горелки и нагревают до красного каления и затем быстро опускают ее в пробирку со спиртом. Что при этом наблюдается? Изменяется ли запах содержимого пробирки?

б) Окисление этанола хромовой смесью. В пробирку помещают 0,5 мл этанола, 6 капель 1н. р-ра серной кислоты и 4 капли 0,5н. р-ра дихромата калия. Смесь встряхивают и осторожно нагревают. Как изменяется цвет раствора и появляется ли специфический запах? Что он вам напоминает?

а) спирт+ CuO→альдегид + Cu + H2O

б) спирт + К2 Cr2О7 + Н2SO4 → альдегид + К2SO4+Cr2 (SO4)3+ H2O, расставьте коэффициенты.

Опыт №3. Образование диэтилового эфира.

В пробирку помещают 0,5 мл этанола и (осторожно!) 0,5 мл конц. серной кислоты. Смесь осторожно нагревают до кипения. Затем добавляют 5 капель этанола, закрывают пробирку пробкой с изогнутой газоотводной трубкой и снова нагревают. Ощущаете ли запах эфира? Подожгите выделяющиеся пары. Какая побочная реакция может сопутствовать реакции получения диэтилового эфира?

Опыт №4. Образование сложного эфира.

В сухую пробирку помещают 3 капли бутанола, 3 капли муравьиной кислоты и 1-2 капли конц. серной кислоты. Смесь встряхивают 2 мин. и разбавляют водой, снова встряхнуть. Появляется характерный запах эфира. Что он вам напоминает?

Опыт №5. Комплексообразование многоатомных спиртов.

В 2 пробирки помещают по 5 капель раствора сульфата меди и раствора гидроксида натрия. В первую пробирку добавляют две капли этанола, во вторую- две капли глицерина. Что наблюдаете?

Оформление работы:

1) Рисунок или схема опыта:

2) Наблюдение и уравнение реакции:

3) Сделайте общий вывод по лабораторной работе.

Дополнительные задания:

Задание №1:

| № | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выберите соответствующие названия для соединения: С С │ │ С1 - С2 - С3 - С4 - С5 - С6 │ │ ОН ОН | 3,4-диметилпентадиол-3,5 2,3-диэтилгександиол-2,4 2,3-диметилгександиол-2,4 3,2-диметил-2,4-диоксипентан-2 2,3-диметил-2,4-диоксигексан |
| 2 | Как химическим путем установить, в какой пробирке содержится пропен-2-ол-1, а в какой-пропантриол-1,2,3? | Действием: Br2 и NaOH Na и KMnO4 Cu(OH)2 и I2 HCl и NaOH Вr2 и Na |
| 3 | Укажите продукт Е, полученный в результате превращений: НОН Na НОН (О) (Н) С4Н8→А→В→С→D→Е | Бутаналь Бутен-2 Бутанол-2 Бутанон-2 Бутановая кислота |
| 4 | При взаимодействии 7,4 г одноатомного спирта с металлическим натрием выделилось 1,12л водорода, приведенного к н.у. Определите формулу исходного спирта. | С9Н19ОН С2Н5ОН С8Н17ОН С4Н9ОН СН3ОН |

Задание №2: Осуществите превращение с помощью химических уравнений реакций.

С2Н4→С2Н5ОН→бутадиен-1,3→СО2→С6Н12О6

Задача №3: При дегидратации пропанола -2 получили пропилен, который обесцветил бромную воду массой 200г.    Массовая доля брома в бромной воде равна 3,2%.

Определите массу пропанола -2, взятую для реакции.

Лабораторная работа № 18 «Изучение свойств оксосоединений»

Цель работы: формирование умений получать, а так же изучать, сравнивать и анализировать свойства альдегидов на основе проведения химического эксперимента.

Оборудование и реактивы: штатив с пробирками, спиртовка, спички, держатель пробирок, стеклянная палочка, стакан со льдом, растворы с 10%-ный Н2SО4, 10%-ный NaОН, 2%-ный CuSO4, AgNO3, NaHSO3(концентр.); этанол, формальдегид, ацетон, крист.K2Cr2O7, микроскоп, предметно стекло.

Теоретическое обоснование

Альдегиды и кетоны – химически активные соединения, вступающие во многие реакции. Высокая реакционная способность этих веществ определяется карбонильной группой, которая сильно поляризована. Для альдегидов и кетонов характерны реакции присоединения ( по двойной связи карбонильной группы), замещения (по кислороду карбонила и радикалу), окисления, полимеризация и конденсации. Следует обратить внимание, что у кетонов, в отличие от альдегидов, с карбонильной группой связанны два радикала, которые существенно понижают активность молекул. Поэтому альдегиды химически более активны, чем кетоны.

Ход работы.

Опыт №1. Получение уксусного альдегида.

В пробирку насыпают 0,5 г дихромата калия, приливают 2 мл 10-% раствора серной кислоты и постепенно при встряхивании – 2 мл этилового спирта. Пробирку закрывают пробкой  с газоотводной изогнутой трубкой, конец который опущен в пробирку-приемник с 2 мл воды. Приемник находится в стакане с ледяной водой. Осторожно нагревают пробирку с реакционной смесью отгоняют летучие продукты в течении 2 – 3 мин.

Опыт №2. Реакции «серебряного зеркала»

Окисление аммиачным раствором оксида серебра.

В 2 пробирки помещают по 5 капель: в 1-ую – ацетальдегид ( из опыта №1), во 2-ую – формальдегид. Добавляют в каждую пробирку аммиачного раствора оксида серебра. Смесь нагревают (осторожно!) несколько минут. Сравните изменения, происходящие в каждой пробирке.

Опыт№3. Реакция «хамелеон»

Окисление гидроксидом меди.

В 2 пробирки помещают по 5 капель: в 1-ую- ацетальдегид (из опыта №1); во 2-ую- формальдегид, в каждую добавляют 2 мл 10-% р-ра гидроксида натрия и при встряхивании добавляют по каплям 2 -% р-р сульфата меди до появления неисчезающей взвеси. Верхнюю часть жидкости нагревают.

Опыт №4.Реакция ацетона с гидросульфатом натрия.

В пробирку наливают 3 мл насыщенного раствора NaHSO3 и при  энергичном встряхивании добавляют 1 мл ацетона. Смесь разогревается. При охлаждении ее в стакане с ледяной водой выпадает кристаллический осадок. Если осадок сразу не появится, то вызывают кристаллизацию потиранием стеклянной полочкой о стенки пробирки. Переносят немного кристаллов гидросульфитного соединения ацетона на предметное стекло и рассматривают их форму под микроскопом при увеличении в 120 раз.

Оформление работы:

1) Рисунок или схема опыта:

2) Наблюдение и уравнение реакции:

3) Сделайте общий вывод по лабораторной работе

Дополнительные задания:

Задание №1:

|  | Вопросы | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дайте название по международной номенклатуре соединению: СН3 О │ ∕∕ С – С = С – С – С │ \ С2Н5 Н | 2,3-диметилпентональ – 1 3- метил – 2 – этилпентен – 3 аль 2 – этил – 3 – метилпентен – 2 аль 2,2- диэтилгексен – 2- аль 3 – метил – 2 – этилгексен – 3 - аль |
| 2 | Назовите кетон, который может быть получен из спирта: С – С – С – С – С – С – С │ │ │ ОН С С | 4,5 – диметилгексанон – 2 2,3 – диэтилгептанон – 6 3,4 – диметилгексанон - 2 4,5 – диметилгектанон – 2 4,5 – диметилгептаналь - 2 |
| 3 | С помощью каких реактивов можно распознать вещества: -бутен – 2 – аль; -пропаналь; -пропанон? | NaОН и Ag2O Вr2 и Ag2О Cu(ОН)2 и КМnО4 Na и Cu(ОН)2 НСl и NaOH |
| 4 | Назовите продукт реакции А, полученный в результате превращений: 2Na Br2 KOH (O) С2Н5Сl → А1 → А2 → А3 → А4 | этаналь пропанол бутаналь пентаналь гексаналь |
| 5 | Рассчитайте количество вещества серебра, выделившегося при взаимодействии 4.4 г уксусного альдегида с 34,8 г оксида серебра. | 0,1 моль 0,4 моль 0,2 моль 0,25 моль |

Задание №2: осуществите превращения с помощью химических уравнений реакций, укажите условия их протекания, дайте названия продуктам реакций.

(О)       С3Н7ОН

1-ый вариант: CaC2→C2H2→CH3COH→C2H5OH→CH3COH   →  А   →    В

HBr                KOH               HOH    (O)     Br2

2-ой вариант: циклопропан →    А →    В → пропен – 1  → С → D →    E

O2,t                 HNO3

3-ий вариант: C3H8 → A → B → C6H6 → C6H5CH3 → C6H5COH → C

4-ый вариант: СО2→С6Н12О6 → С2Н5ОН→СН3СОН→СН3СООН→СН3СООС4Н9

5-ый вариант: СН3СОН →С2Н5ОН→С2Н4→С2Н2→СН3СОН→А

6-ой вариант: С4Н9СООС3Н7→С3Н7ОН→С2Н5СОН→С2Н5СООН→С2Н5СООС2Н5→С2Н5ОН→СН3СОН

Задача №3. При взаимодействии этанола массы 13,8 г с оксидом меди (II) массы 28 г получили альдегид, масса которого составила 9,24 г. Определите выход продукта реакции.

Лабораторная работа № 19  «Получение и изучение свойств карбоксилсодержащих  соединений»

Цель: выработать умения проводить химический эксперимент по получению и изучению свойств карбоксилсодержащих соединений.

Оборудование и реактивы: штатив с пробирками, спички, держатель пробирок, спиртовка.

Ход работы.

Опыт № 1.  Растворимость карбоновых кислот.

В пробирки вносят по 0,5 г  кислот: уксусной, лимонной, стеариновой и добавляют по 2 мл  воды. Содержимое пробирок взбалтывают и наблюдают степень растворимости. Объясните различную растворимость кислот, для этого рассчитайте их молекулярные массы,  вспомните химизм образования межмолекулярных водородных связей.

Опыт № 2.  Сравнение силы карбоновых и минеральных кислот.

На полоску универсальной индикаторной бумаги нанося по капле растворов органических кислот (из опыта №1) и соляной кислоты. С помощью шкалы определяют рН этих растворов. Как изменяется сила карбоновых кислот с возрастанием молекулярной массы их углеводородных радикалов? Напишите уравнение реакций диссоциации кислот: муравьиной, масляной, уксусной, стеариновой, олеиновой, щавелевой.

Опыт № 3. Получение уксусной кислоты.

В пробирку помещают 1 г ацетата натрия или ацетата кальция и добавляют 2-3 мл конц. серной кислоты.  пробирку закрываю газоотводной трубкой и осторожно нагревают реакционную смесь. Выделяющуюся кислоту определяют по запаху (осторожно!) и по изменению цвета влажной синей лакмусовой бумаги, поднесенной к отверстию газоотводной трубки.

Опыт № 4. Взаимодействие карбоновых кислот карбонатом натрия.

В пробирку насыпают 0,5 г кристаллической соды, добавляют 2-3 капли уксусной кислоты. Что наблюдаете?  Будет ли уксусная кислота реагировать с сульфатом или хлоридом натрия?  Повторите опыт с лимонной кислотой

Опыт № 5. Взаимодействие уксусной кислоты с магнием.

В пробирку наливают 2-3 мл уксусной кислоты, добавляют немного металлического магния  и закрывают пробирку пальцем. После окончания реакции поджигают собранный газ. Какой газ выделяется?

Опыт № 6. Свойства непредельных карбоновых кислот.

В две пробирки налить 3 капли олеиновой кислоты.  Затем в одну из них добавить 1 мл 5-% р-ра KMnO4  и 5 капель разб. серной кислоты, а в  другую – равный объем бромной воды. Содержимое пробирок встряхнуть. Что наблюдаете? Объясните наблюдения уравнениями реакций.

Опыт № 7. Особенности муравьиной кислоты.

В пробирку налить  0,5 мл муравьиной кислоты добавить аммиачный раствор Ag2O, осторожно нагрейте, не допуская вскипания. Что наблюдаете? Дайте объяснения этому явлению.

Оформление работы:

1) Сделать рисунки  или схемы опыта:

2) Записать  уравнения реакций и наблюдения:

3) Сделать общий вывод по лабораторной работе.

Дополнительные задания:

Задание № 1: осуществите превращения с помощью уравнений реакций, укажите условия их протекания и название продуктов реакций.

Br2     NH3

1-й вариант: С4H9COOCH3 → С4H9COOH → С4H9COONa → С4H9COOH → A → B

2-й вариант: CH3 −CH2 −CH2 −OH −−> CH3 −CH2 −COH −−> CH3 −CHCI −COH −−−−>

HCI

−−> CH2 =CH −COH −−> CH2 =CH −COOH −−> A

3-й вариант: триолеин −−> С17H33 COOH −−> С17H33 COONa −−> С17H33 COOH −−>

−−> С17H33 COOH−−> мыло

C3H7OH

4-й вариант: С3H7CI −−> C6H14 −−> C6H6 −−> C6H5CH3 −−> C6H5COOH −−−−> A

5-й вариант: C2H2 −−>CH3COH −−> CH3COOH −−> CH3COONa −−−−>

+CI2      CN3

−−>CH3COOH −−> A −−> B

6-й вариант: C15H31COONa −−> C15H31COOH −−>  трипальметин −−> глицерин −−>

−−> акролеин −−> акриловая кислота.

Задание № 2:

|  | Вопросы | Варианты ответов | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дайте название по международной номенклатуре соединению: Br │ С – С = С – С – С – COOH │ С | 1- метил – 2 –бромпентен – 3 –овая кислота 3 – бром –2 – метилгексен – 4 –овая кислота 4 – бром –5 – метилгексеновая кислота | 1 2 3 |
| 2 | При присоединении HCI к кислоте С = С – С – СООН образуется: | 3 – хлорбатановая кислота 4 – хлорбутановая кислота 2 – хлорбутен – 3 –овая кислота | 1 2 3 |
| 3 | С помощью каких реактивов можно распознать вещества: этанол, муравьиную и уксусную кислоты? | NaОН, Ag2O, НСl Na2CO3, NaOH, Na Na, Ag2О, Na2CO3 | 1 2 3 |
| 4 | Назовите продукт реакции А5 : CI2 KOH (O) (O) CH3OH С4Н10 → А1 → А2 → А3 → А4 → А5 | метилбутаноат бутилметаноат этилэтаноат | 1 2 3 |
| 5 | При нагревании метанола массой 2,4 г и уксусной кислоты массой 3,6 г получили метилацетат массой 3,7 г. Определите выход эфира. | 50% 80% 94,2% 83,3% | 1 2 3 4 |

Лабораторная работа № 20  «Адсорбция уксусной кислоты активированным углем»

Цель: формирование умений выявления адсорбции на границе жидкой и твердой фаз.

Приобретение умений и навыков определения концентрации растворов в начальной и конечной стадии адсорбции.

Оборудование и реактивы: титровальная установка, 2 воронки, 2 фильтра, 2 стеклянные палочки, 2 хим. стакана, 2 кон. колбы на 100 мл, часовое стекло, 1н гидроксид натрия, уксусная кислота, дистиллированная вода, активированный уголь, индикатор-фенолфталеин.

Теоретическое обоснование

Явление поглощения одним веществом других веществ называется сорбцией. Сорбция, происходящая только на поверхности тела называется адсорбцией в отличие от поглощения в толще поглотителя, называемого абсорбцией.

К адсорбентам (поглотителям) можно отнести уголь, силикагель, глину, коалин, целлюлозу, фильтровальную бумагу, хлопчатобумажную ткань, натуральный шелк, шерсть и др. материалы.

Вещество в очень раздробленном состоянии (коллоидное состояние) обладают значительной адсорбционной способностью вследствие большой поверхности. Адсорбция зависит от природы как адсорбента (поглотителя), так и адсорбируемого вещества вследствие ее избирательности, т.е. из смеси различных веществ адсорбируется преимущественно наиболее поверхностноактивное вещество.

Ход работы.

1. Приготовление и установка концентрации исследуемого раствора.

Методом разбавления из 2н раствора уксусной кислоты приготовить растворы и установить их точную концентрацию титрованием 1н раствором NaOH, используя данные таблицы по вариантам.

| Вариант | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| V CH3COOH см3 V H2 O, см3 | 50 | 35 15 | 45 5 | 25 25 | 40 10 | 20 30 |

Для титрования используют по 2 см3  исследуемого раствора, добавляют ф-ф и титруют.  Определяют  Vcp NaOH, пошедший на титрование. Рассчитывают концентрацию уксусной кислоты по правилу Эквивалентов

2. Процесс адсорбции

В  хим. стакан опустить 0,5г активированного угля (предварительно измельчить) и добавить  10 см3 исследуемого раствора. Периодически помешивать стеклянной палочкой раствор уксусной кислоты в стакане в течении 10 минут. Затем отфильтровать раствор и определить его концентрацию методом кислотно-основного титрования 1н раствором NaOH с использованием фенолфталеина. Рассчитывают концентрацию уксусной кислоты по правилу Эквивалентов

Обработка результатов эксперимента.

Результаты работы занести в таблицу.

Сравните концентрацию уксусной кислоты до и после адсорбции.

Как изменилась концентрация уксусной кислоты?  Объясните это явление.

| вариант | № раствора п/п | Vcp NaOH, см3 | С раствора, н |
| --- | --- | --- | --- |

Оформление работы:

1) Рисунок или схема опыта:

2) Наблюдение и уравнение реакции:

3) Сделайте общий вывод по лабораторной работе

Лабораторная работа №21  «Изучение химических свойств жиров. Определение кислотного числа подсолнечного масла».

Цель: выработать умения изучать свойства и анализировать качество  жиров и масел  на основе проведения лабораторных опытов.

Оборудование и реактивы: стеклянная палочка, штатив с пробирками, пипетка, стеклянная трубочка, бюретка, химический стакан, коническая колба;

Растворы:  3% -ный Br2, спирт с бензолом (1:1), 0,1н КОН, 2%- ный КMnO4, 10%-ный Na2CO3, спиртовый р-р КОН, фенолфталеин, спирт, бензин.

Исследуемые жиры: молочный, говяжий, свиной, сливочное масло, растительное масло.

Теоретическое обоснование

В образовании сложных эфиров, входящих в состав жиров, могут принимать участие разные высшие жиры кислоты, но из спиртов только один – глицерин. Поэтому эти эфиры называют глицеридами. Глицериды, содержащие кислотные остатки одинаковых кислот, называют простыми, а если в состав глицеридов входят разные ацилы, то – смешенными.

Ацилы кислот, входящие в состав глицеридов, могут быть предельными (пальмитиновая, стеариновая и др.) и непредельными (олеиновая, линолевая, линоленовая и др.). Встречаются жиры, глицериды которых состоят одновременно из предельных и непредельных высших кислот (сливочное масло, бараний жир, льняное масло и др.).

Синтетическим путем жиры получают редко, данный процесс экономически не выгоден. Однако очень распространен процесс получения маргарина и СПРЭДов из растительного сырья путем гидрогенизации. Основные источники жиров и масел – животные и растительные организмы. Из них жиры и масла выделяют вытапливанием (нагреванием животных тканей), отжимом (прессованием нагретых семян) и экстрагированием (растворением жиров в химических растворителях с последующим извлечением). Особое значение для установления качества жиров имеет процесс гидролиза, который ускоряется при не правильном хранении жиросодержащих продуктов. Для установления качества жиров и масел анализируют их кислотное число.

Ход работы

Опыт №1. Определение степени непредельности жиров и масел.

Задание: в трех пронумерованных пробирках подготовить по 0,5 мл:

№1 – подсолнечное масло (0,5 мл)

№2 - сливочное масло (0,5 г)

В каждую пробирку добавить по 2 мл органического растворителя (этанола или бензина) и с помощью стеклянных палочек растворяют подготовленные жиры и масла. Затем в каждую пробирку по очереди добавить 3-% р-р брома по каплям (добавляемые капли считать!), непрерывно встряхивая, до тех пор, пока бром не перестанет обесцвечиваться и цвет реакционной смеси не станет устойчивого лимонно-желтого цвета.

Сравните количество брома, пошедшее на насыщении двойных связей взятых жиров и масел. Сделайте вывод о степени непредельности исследуемых жиров и масел.

Опыт №2. Определение кислотного числа масла.

Задание: в конической колбе емкостью 50 мл растворяют 1,9 мл (с учетом плотности 2 гр) растительного масла в смеси спирта с бензолом (1:1) и прибавляют 2 капли р-ра фенолфталеина. К раствору масла по каплям при встряхивании добавляют из бюретки 0,1н. р-р гидроксида калия до появления бледно-розовой окраски, не исчезающей после взбалтывания в течении 1 мин. Отметьте, объем (мл) КОН, пошедшего на титрование масла. Рассчитайте кислотное число анализируемого масла по формуле:

К.ч.=,  где

V – объем 0,1н. р-ра КОН, израсходованного на титрование;

5,61- количество, мг КОН, содержащегося в 1 см3 0,1 н. р-ра едкого калия;

m- навеска анализируемого жира, г.

Опыт №3. Взаимодействие растительных масел с водным раствором перманганата калия (реакция Е.Е. Вагнера).

Задание:  в пробирку наливают 0,5 мл подсолнечного масла, 1 мл 2-% р-ра КMnO4. Энергично встряхивают содержимое пробирки. Фиолетовая окраска перманганата исчезает. Объясните наблюдаемое явление, для этого напишите уравнение реакции дипальмитоолеина с перманганатом калия в водной среде и подберите коэффициенты.

Оформление работы:

1) Рисунок или схема опыта:

2) Наблюдение и уравнение реакции:

3) Сделайте общий вывод по лабораторной работе

Дополнительное задание:

Задание №1: осуществите превращения с помощью уравнений реакций, указывая условия их протекания, дайте названия продуктам реакции.

1-ый вариант: тристеарин → глицерин → диолеопальметин → олеиновая кислота → стеариновая кислота → мыло

2-ой вариант: глицерин → диолеостеарин →т ристеорин → мыло → стеариновая кислота → тристеарин

3-ий вариант: глицерин → дипальмоолеин → олеиновая

Н2

кислота → триолеин  → А → мыло

4-ый вариант: пальметат натрия → пальметиновая кислота → трипальметин → глицерин → триолеин → тристеарин

5-ый вариант: олеинат натрия → олеиновая кислота → триолеин  → тристеарин  →  стеарат натрия  →  стеариновая кислота

6-ой вариант: глицерин → триолеин → тристеарин → мыло → стеариновая кислота

Задание №2: решить задачу.

Определите массу глицерина, который можно получить из m кг жира, массовая доля трипальметина в котором составляет w - %. Выход глицерина ? -%.

| параметры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m,кг | 500 | 100 | 20,5 | 80 | 40,3 |
| w,% | 90,5 | 89 | 80 | 95 | 98 |
| ?,% | 90 | 85 | 95 | 75 | 70 |

Вопросы

1. Классификация липидов. Их значение и функции в живых организмах.

2. В чем химическая сущность промышленного получения жиров из масел ( получение маргарина)?

3. Какова химическая сущность процесса повышения кислотности жиросодержащих продуктов и сырья при их длительном или не правильном хранении?

4. Каковы сходства и различия в химических свойствах жиров и масел?

Лабораторная робота №22 «Обнаружение углеводов в пищевых продуктах»

Цель: формирование умений выполнения лабораторных исследований по определению присутствия моносахаридов в  пищевых продуктах с помощью количественных реакций.

Оборудование и реактивы: спиртовка, спички, штатив с пробирками, держатель пробирок, стеклянная палочка, весы, разновесы, часовое стекло;

Растворы: 10% - ный NaОН, 5%-ный CuSO4, аммиачный раствор оксида серебра.

Исследуемые продукты: виноград, яблоко, лимон, киви, апельсин, банан, мед, хлебобулочные изделия, крахмал.

Теоретическое обоснование

В зависимости от характера оксогруппы (альдегидная или кетонная), входящий в состав моносахаридов, монозы могут быть альдозами (полигидроксиальдегидами) и кетозами (полигидроксикетонами). Из гексоз наибольшее значение имеют глюкоза (виноградный сахар) и фруктоза (фруктовый сахар). Водные растворы моносахаридов имеют нейтральную реакцию на лакмусе. Моносахариды проявляют свойства спиртов, карбонильных соединений и циклических полуацеталей. В открытой форме манозы участвуют в основном в реакциях характерных для альдегидов и кетонов, а в циклической –  для многоатомных спиртов.

Ход работы

Опыт №1: Обнаружение глюкозы (окисление альдегидной группы).

а) реакция «серебряного зеркала»: выдавить в 3 пробирки сок фруктов винограда, апельсина, лимона в количестве 1 мл. Добавит в каждую по 5 капель аммиачного раствора оксида серебра и осторожно нагреть в пламени спиртовки. Что наблюдаете? Запишите соответствующие уравнения реакций. Объясните данное явление.

б) реакция «хамелеон»: взвесит на часовом стекле по 1 г следующих фруктов: яблоко, банан, киви; перенести с помощью стеклянной палочки в 3 пробирки и тщательно растереть. Влить в каждую пробирку по 2 мл воды и перемешать. Добавить в каждую пробирку 1 мл 10%-ного NaOH и по каплям 5%-ный р-р CuSO4 до появления голубого осадка; пробирки осторожно нагреть. Что наблюдаете? Запишите соответствующие уравнения реакций. Объясните данное явление.

Опыт №2: Обнаружение гидроксильных групп в моносахаридах (качественная реакция на многоатомные спирты). Поместить в пробирки по 0.5 г исследуемых продуктов: меда, яблока В каждую пробирку добавить по 0.5 мл 10%-ного р-ра NaOH и по каплям 5%-ный р-р CuSO4 . Образующийся в начале осадок необходимо тщательно встряхнуть. Что наблюдаете? Запишите соответствующие уравнения реакций. Объясните данное явление.

Опыт №3: На предметное стекло нанесите немного крахмала, добавьте раствор йода. Поместите в световой микроскоп и рассмотрите происходящее. Объясните это явление. Определите наличие крахмала в хлебобулочных изделиях. Для эксперемента-в колбасных изделиях (докторская колбаса, сосиски и т д).

Оформление работы:

1) Рисунок или схема опыта:

2) Наблюдение и уравнение реакции:

3) Сделайте общий вывод по лабораторной работе

Дополнительное задание

Задача №1 В результате брожения глюкозы получено 115 г спирта. Какой объем займет образующийся  при этом оксид углерода (IV).

Задача №2 Какой объем воздуха (объемная доля кислорода в нем 21%) потребуется для полного окисления 45 г глюкозы?

Лабораторная работа №23  «Исследование свойств ди- и полисахаридов»

Цель: выработать умения анализировать и сравнивать свойства ди – и полисахаридов на основе проведения лабораторных опытов.

Оборудования и реактивы: Весы, разновесы, часовое стекло, стеклянная палочка, штатив с пробирками, спиртовка, спички, держатель пробирок, микроскоп.

Растворы: мальтозы, сахарозы и лактозы (или молока); 10%-ный NaOH, 5%-ный CuSO4 , 1М H2SO4,  5%-ный NiSO4, 5%-ный CoSO4, р-р йода в KJ, кристаллическая пищевая сода                      (NaHCO3), крахмальный клейстер.

Теоретическое обоснование

Дисахариды стоят из остатков моносахаридов, связанных между собой гликозидными связями. Связь между остатками молекул моносахаридов образуется с помощью двух гидроксильных групп – по одной от каждой молекулы монозы. Однако характер этих гидроксилов может быть разным. Химический свойства невосстанавливающих дисахаридов определяют гидроксильные группы, а восстанавливающих – альдегидная группа и гидроксилы. Поэтому восстанавливающие дисахариды (мальтоза и лактоза) вступают в реакции, характерные для альдоз, а сахароза не имеет альдегидной формы и поэтому не обладает восстанавливающими свойствами.

Основными представителями несахароподобных полисахаридов, состоящих из остатков глюкозы, являются крахмал и целлюлоза (а также гликоген и хитин).

Ход работы

Опыт №1. Восстанавливающие свойства дисахаридов.

В три пробирки наливают по 1,5 мл растворов сахарозы и лактозы (или молока), добавляют по 1 мл 10-%  р-ра NaOH и по каплям 5-% р-р CuSO4. Содержимое пробирок нагревают ( не допуская кипения) и наблюдают проявления реакции «хамелеон». Какие из предложенных дисахаридов проявляют восстанавливающие свойства?

Опыт №2. Гидролиз сахарозы.

В пробирку наливают 3 мл 1-% р-ра сахарозы и прибавляют 5 капель 1М р-ра серной кислоты. Смесь нагревают 3-5 мин, охлаждают, далее раствор нейтрализуют сухим гидрокарбонатом натрия до прекращения выделения углекислого газа, добавляют равный объем свежеприготовленного гидроксида меди (II) и повторно нагревают. Что наблюдаете? Как можно объяснить это явление?

Опыт №3. Цветные реакции на сахарозу.

В две пробирки наливают по 2 мл 10-% раствора сахарозы и по 1 мл 10-% раствора NaOH. Затем в одну пробирку добавляют несколько капель 5-% раствора сульфата кобальта, а в другую – столько же сульфата никеля. Пробирки солью кобальта проявляется фиолетовое окрашивание, а соли никеля – зеленое.

Опыт №4. Реакция крахмала с йодом.

Клубень картофеля или семена зерновых разрезают на 2 части и на свежесрезанный слой вносят 1-2 капли раствора йода. Поместите окрашенные крахмальные зерна на предметное стекло и рассмотрите под микроскопом.

Опыт №5. Кислотный гидролиз крахмала.

В большой пробирке делают 3 мл крахмального клейстера, добавляют 6 капель р-ра серной кислоты, пробирку встряхивают и осторожно нагревают. Каждую минуту отбирают пипеткой каплю гидролизата  и переносят в пробирку с р-ром  йода. Для этого предварительно в 8 пробирок помещают по 1 капле раствора йода и 5 капель воды. Объясните, почему в процессе гидролиза изменяется окраска гидролизата с йодом.

Гидролиз вести до тех пор, пока проба гидролизата перестанет окрашиваться йодом. Пробирку с гидролизованным крахмалом остудить, добавить в нее р-р NaOH до слабощелочной среды (проверять универсальной индикаторной бумагой), далее сюда же добавить несколько капель CuSO4 и все нагреть. Чем обусловлено появление восстанавливающих свойств и продуктов гидролиза?

Оформление работы:

1) Рисунок или схема опыта:

2) Наблюдение и уравнение реакции:

3) Сделайте общий вывод по лабораторной работе

Дополнительное задание

Задание №1: осуществить превращения с помощью химических уравнений реакций, указать условия их протекания, дать названия продуктам реакций.

Ag2O

1- ый вариант: ( С6Н10О5)n→C6Н12О6→С2Н5ОН→СО2→С6Н12О6→А

Н+, нагрев

2- ой вариант: С2Н2→СН3СОН→С2Н5ОН→СО2→(С6Н10О5)n→А

Cu(OH)2,встрях

3-ий вариант: СН4→СН3Сl→CH3OH→HCOH→C6H12O6→A

4-ый вариант: СО2→С6Н12О6→С2Н5ОН→СО2→С6Н12О6→сахароза

+3НNО3

5-ый вариант: С2Н5ОН→СО2→С6Н12О6→(С6Н10О5)n  →   Х

(B-глюкоза)                              +Cu(OH)2

6-ой вариант: СО2→(С6Н10О5)n→мальтоза→глюкоза→сорбит → А

Задание №2: решить задачу.

При гидролизе древесных опилок массой m кг получена глюкоза. Массовая доля целлюлозы в опилках составляет w-%. Вычислите массу спирта, образовавшуюся при ее брожении, если выход спирта составляет ? -%.

| параметры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m, кг | 300 | 450 | 500 | 200 | 380 | 250 |
| w,% | 50 | 45 | 49 | 40 | 47 | 55 |
| ?,% | 60 | 80 | 70 | 85 | 70 | 65 |

Вопросы

- Значение углеводов для жизнедеятельности живых организмов. Их функции.

- Классификация углеводов.

- Нахождение в природе представителей ди – и полисахаридов.

- Каковы особенности химических свойств восстанавливающих и невосстанавливающих дисахаридов?

- Почему крахмал и целлюлоза, имея одну формулу, проявляют разные свойства?

- Как на опыте доказать, что продуктом  гидролиза крахмала и целлюлозы является глюкоза?

- Каково применение углеводов в различных областях пищевой промышленности?

Лабораторная работа №24  «Обнаружение белков в пищевых продуктах»

Цель: изучить качественные реакции на белки на основе проведения лабораторных опытов.

Оборудование и реактивы: штатив с пробирками, держатель пробирок, спички, микроскоп, предметное стекло, стеклянная палочка, спиртовка, кристаллический глицин. Растворы: глицин (концентрированный) 20%-ный NaHCO3, HCl (конц.), 10%-ный NaOH,  10%-ный CuSO4, 50%-ный белок, HNO3 (конц.), H2SO4 (конц.), 20%-ный (CH3COO)2 Pb, 20%-ный AgNO3, молоко, творог, колбасные изделия, другие белковосодержащие пищевые продукты,

Теоретическое обоснование

В настоящее время известно свыше 20 аминокислот, но только 8 (валин, лейцин, изолейцин, лезин, метионин, треонин, фенилалин и триптофан) являются незаменимыми.

Белки – очень сложные азотсодержащие органические соединения. Их молекулярная масса составляет величину от 5 тыс. до нескольких миллионов. Соединения, построенные из небольшого числа молекул α – аминокислот, называют пептидами, а системы, состоящие из множества соединенных  между собой пептидных звеньев,  - полипептидами, число аминокислотных остатков в которых не более 100; если их число превышает 100, то это – белки.

Как и аминокислоты, белки обладают амфотерными свойствами. В щелочной среде они проявляют кислотные свойства, в кислой – основные.

Ход работы

Опыт №1 Биуретовая реакция на белки.

Измельчить белковосодержащий пищевой продукт, 0.5 г его поместить в пробирку и добавить 3 мл воды, тщательно перемешать в течении 3 мин, дать отстояться и отфильтровать. К фильтрату (1/2 часть фильтрата оставить для второго опыта) прилить 10 капель раствора щелочи и 5 капель раствора CuSO4 сернокислой меди. Проделайте этот же опыт с раствором яичного белка.  Что наблюдается при взбалтывании раствора? Объясните это явление.

Опыт №2 Ксантопротеиновая реакция на ароматические аминокислоты в белке.

В одну пробирку налить 1 мл раствора яичного белка, а в другую – столько же фильтрата из опыта №1. Добавить в эти пробирки по 3-5 капель конц. азотной кислоты и прогреть в течение 2-3 минут. Объясните свои наблюдения.

Опыт №3 Денатурация яичного белка при нагревании.

1 мл раствора белка прогреть. Что наблюдается при этом? Обратим ли этот процесс? Какие вы знаете факторы, влияющие на денатурацию белка? Когда возможна ренатурация?

Опыт №4 Денатурация белков минеральными кислотами.

В 2 пробирки налить по 1 мл раствора белка и добавить по каплям в первую – конц. серной, во вторую – конц. соляной. Как действуют на раствор белка первые капли кислот?

Растворяются ли осадки белков в воде?

Опыт №5 Денатурация белка с солями тяжелых металлов.

В 3 пробирки налить по 1 мл раствора белка и добавить в них по 2-3 капли растворов солей тяжелых металлов (ацетата свинца, сульфата меди, нитрата серебра). Что происходит при этом? Растворяются ли полученные осадки в воде? Обратимо ли осаждение белков солями тяжелых металлов? Как можно использовать данную реакцию в оказании первой помощи при отравлении солями тяжелых металлов?

Оформление работы:

1) Рисунок или схема опыта:

2) Наблюдение и уравнение реакции:

3) Сделайте общий вывод по лабораторной работе

Дополнительное задание:

Задание №1: решить задачу.

Вычислите объем раствора этанола с массовой долей w-% и плотностью p  г/см3, затраченный на этерификацию аминоуксусной кислоты массой m г.

| Параметры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w,% | 90 | 89 | 96 | 95,5 | 95,9 | 75 |
| р, г/см3 | 0,75 | 0,73 | 0,8 | 0,79 | 0,7 | 0,9 |
| m, г | 2,5 | 3,7 | 3,75 | 3,95 | 4,5 | 5 |

Задача №2: Какая масса соли образуется при взаимодействии 15г глицина с 91 мл 10-% р-ра едкого натрия плотностью 1,1 г/см3?

Задача №3: Из уксусной кислоты массой 27 г получили хлоруксусную кислоту, выход которой составил 60%. Через раствор хлоруксусной кислоты получили аммиак объёмом 6,72 л (н.у.). Какое количества вещества ( в моль) глицина получили при этом?

Вопросы

- Биологические функции аминокислот и белков.

- Классификация аминокислот. Понятие о незаменимых аминокислотах.

- Особенности номенклатуры аминокислот и полипептидов.

- Каковы способы получения аминокислот? Сущность и перспективность биотехнологического способа получения незаменимых аминокислот.

- Биологическое значение и химизм амфотерных свойств аминокислот.

- Биологическое значение и химизм биосинтеза белка (на примере составления полипептидов).

- Форма и структура белка. Понятие о денатурации белка.

- Физические и химические свойства белков. Химическая сущность цветных реакций на белок.

Лабораторная работа № 25 «Распознавание органических веществ»

Цель: выработать умения по распознаванию органических веществ в ходе проведения химического эксперимента в виде экспериментальной задачи.

Оборудование и реактивы: штатив с пробирками, спички, держатель пробирок, спиртовка,

Контрольные вопросы:

1. Приведите факты и примеры, характеризующие основные положения теории химического строения органических соединений А.М. Бутлерова.

2. Приведите примеры, характеризующие классификацию органических соединений.

3. Приведите примеры уравнений химических реакций,  показывающих различные механизмы органических реакций.

4. Изобразите схему, показывающую генетическую связь между классами органических веществ.

5. Как названия органических монофункциональных соединений характеризуют их строения и свойства  (приведите примеры)?

6. Как отражается бифункциональность  органических соединений на проявлении их химических свойств (приведите примеры)?

7. Вспомните качественные реакции на органические соединения. Каковы условия их проведения?

8. На практике очень важно не только знание свойств органических веществ, но и умения проводить качественные реакции по их распознаванию. Объясните, почему?

Проверка знаний

| № п/п | Вопросы | Варианты ответов | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Для того, чтобы химическим путем определить соединение 3- метилбутен- 1 надо воспользоваться реактивами: | HCI Cu(OH)2 Br2 KMnO4 | 1 2 3 4 |
| 2 | При определении наличия карбоксильной группы в соединении наблюдали выделение газа. Каким реактивом для этого воспользовались? | NaOH Na2CO3 Ag2O Br2 | 1 2 3 4 |
| 3 | Метановая кислота в отличии от других карбоновых кислот может быть определена с помощью следующего реактива: | Cu(OH)2 NaOH Ag2O лакмус | 1 2 3 4 |
| 4 | Альдегиды, многоатомные спирты и белки при разных условиях можно определить с помощью одного реактива: | HNO3 Ag2O Cu(OH)2 KMnO4 | 1 2 3 4 |
| 5 | При взаимодействии 7,4 г одноатомного спирта с металлическим натрием выделилось 1,12 л водорода (н.у.). Определите формулу исходного спирта. | CH3OH C2H5OH C3H7OH C4H9OH | 1 2 3 4 |

Ход работы

Основываясь на знании качественных реакций органических соединений, экспериментально определите выданные вам в пронумерованных пробирках вещества:

| Вариант | Вещества, содержащиеся в пробирках |
| --- | --- |
| 1 | Этанол, глицерин, формалин |
| 2 | Муравьиная, уксусная, олеиновая кислоты |
| 3 | Уксусная кислота, этанол, раствор белка |
| 4 | Глюкоза, сахароза, формалин |
| 5 | Этиленгликоль, глюкоза, глицин |
| 6 | Глицерин, белок, глюкоза |

Самостоятельная работа по вариантам:

Задание №1: решить экспериментальную задачу.

Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно определить следующие органические вещества (укажите условия проведения реакций и назовите продукты этих реакций):

| Вариант | Вещества, содержащиеся в пробирках |
| --- | --- |
| 1 | Бутанол-2; бутандиол-1,2; бутановая кислота |
| 2 | Мальтоза; сахароза; пропаналь |
| 3 | Аланин; глицерин; трипальметин |
| 4 | Фруктоза; глюкоза; крахмал |
| 5 | Метанол; метаноль; метановая кислота |
| 6 | Глюкоза; фруктоза; аланин |

Задание №2: решить расчетную задачу.

При взаимодействии смеси этанола и фенола с избытком бромной воды выпал осадок массой m1 г. Такое же количество исходной смеси может прореагировать с m2 г металлического натрия.  Определите количественный состав исходной смеси.

| Параметры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m1, г | 30 | 35,5 | 33,1 | 43,6 | 66,2 | 40 | 50 | 60 |
| m2, г | 10 | 15,3 | 13,8 | 23,8 | 27,6 | 25 | 30 | 28 |

Литература

- Гамаюрова В.С., Ржечинская Л.Э. Пищевая химия. Учебник для студентов ВУЗов.-М.: «КДУ», «Университетская книга», 2016.-496с.

- Ткаченко С. В., Соколова С. А. Аналитическая химия. Химические методы анализа: учебное пособие. Воронеж: ФГБОУ ВПО ВГАУ, 2015. – 188 с.

- Нечаев А.П., Траубенберг С.Е. Пищевая химия. –СПб.: ГИОРД, 2014.-640с.

- Коренман Я.И. Практикум по аналитической химии. Анализ пищевых продуктов: Учеб. пособие; Воронеж. гос. технол. акад. Воронеж, 2012.-408