Практическое занятие

Тема: «Правила поведения и действия  сотрудников СПиР в случае пожара в гостинице»

Цель: закрепить правила поведения сотрудников СПиР в случае пожара в гостинице.

Средства обучения:  Ёхина М.А. Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы приема и размещения. М.: Издательский центр «Академия»,2020.

Обеспеченность занятия: ручка, конспект, тетрадь по практическим работам, карандаш, линейка.

Форма организации занятия: групповая.

Теоретические сведения

Пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства (ст. 1 Закона о пожарной безопасности). В основе пожара лежит горение – сложный физико-химический процесс превращения горючих веществ и материалов в продукты сгорания, сопровождаемый интенсивным выделением тепла, дыма и световым излучением. Особенности горения на пожаре: склонность к самопроизвольному распространению огня, сравнительно высокая степень полноты сгорания, интенсивное выделение дыма, содержащего продукты полного и неполного окисления.

Очаг пожара (в СМИ употребляется некорректная формулировка «очаг возгорания») – это место, в котором первоначально возникло горение. Наиболее характерным его признаком является «очаговый конус» – совокупность следов горения и разрушения на вертикальных и горизонтальных поверхностях зданий и оборудования, складированных материальных ценностях в форме конуса, обращенного вершиной вниз, т.е. в сторону первоначального места возникновения горения. На пожаре огонь, как правило, распространяется снизу вверх, и нижняя точка «очагового конуса», образованного следами горения, в подавляющем большинстве случаев и является местом возникновения пожара. «Очаговый конус» может быть образован следами обрушения штукатурки на кирпичных стенах, разрушением, изменением цвета поверхности конструкции и т.д. Горение возникает и протекает при наличии горючего вещества, окислителя (обычно кислорода) и источника зажигания.

Горючие вещества – это: горючие элементы несущих и ограждающих конструкций здания; горючая отделка помещений, коридоров, холлов и т.д.; горючее сырье и готовая продукция; горючие элементы технологического и иного оборудования и т.д. Горючие вещества на пожаре могут находиться в газообразном, жидком и твердом состоянии и в различном количестве.

Источники зажиганий – это горящие или накаленные тела, а также электрический разряд, обладающие запасом энергии и температурой, достаточными для возникновения горения горючей среды: электротехнические устройства с образующимися в них электрическими искрами и дугами; открытое пламя (при горении твердых, жидких и газообразных веществ, спичек, свечей, костров и т.д.); искры различного происхождения (электростатические, от дымовых труб, образовавшиеся от соударения твердых предметов); технологическое оборудование (при нагревании корпусов технологического оборудования выше допустимого); удар молнии; малокалорийные источники зажигания (табачные изделия, частицы металла при сварочных работах); самовозгорание вещества.

В результате горения материалы, конструкции, оборудование и отдельные предметы, оказавшиеся в зоне действия высокой температуры, претерпевают различные разрушения, деформации или уничтожаются полностью – сгорают. Конвекция – это перемещение более нагретых частиц за счет разности в объемных весах с изменением температуры на отдельных участках жидкости или газа. Конвекция возникает сразу, как только повышается температура с развитием процесса горения. Действие конвекции стимулирует газообмен, способствует развитию начинающегося пожара. В условиях пожара конвекцией передаются основные массы тепла. Наличие проемов и отверстий, неплотностей и щелей способствуют восходящему развитию горения.

Практическая часть

Задание 1. «Оповещение дежурного об очаге пожара (задымления)». Время на выполнение норматива: не более 1 минуты достижения из учебного кабинета 3 этажа здания до точки доклада дежурному вахтеру о факте обнаружения очага пожара (задымления) (как правило, во входной группе, примыкающей к фойе здания на 1 этаже).

На что уделить внимание? Составить алгоритм действия.

Задание 2. «Применение ИПР (извещателя противопожарного ручного) для оповещения людей, находящихся в условно горящем (задымленном) здании». Время на выполнение норматива: не более 30 секунд достижения точки применения ИПР (как правило, в коридоре рядом с лестничной клеткой) и условного нажатия на кнопку.

На что уделить внимание? Составить алгоритм действия.

Задание 3. «Коллективная безопасная эвакуация учебной группы (потока), состава кафедры (отдела) при объявлении эвакуации с использованием технических средств оповещения» Время на выполнение норматива: не более 2 минут группового выдвижения быстрым шагом из учебного или рабочего помещения до крайней точки безопасного района на расстоянии примерно 15-30 метров от здания.

На что уделить внимание? Составить алгоритм действия.

Оформить отчет.  Сделать вывод о проделанной работе.