СЦЕНАРИЙ

КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ ЭНЕРГЕТИКА

Губкин   2023

Сценарий конкурса разработано на основе Федерального государственного образовательного стандарта.

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

  - Конкурс профессионального мастерства  проводится  в электромонтажной мастерской  среди студентов  вторых-третьих курсов.

  - Настоящее сценарий определяет порядок проведения конкурса профессионального мастерства  (далее – конкурс).

  - Конкурс представляет собой соревнования, предусматривающие выполнение конкретных заданий, с последующей оценкой качества, времени и других критериев, проводимых в течение определенного периода и завершающиеся церемонией  чествования победителей.

  - Участники конкурса должны продемонстрировать  практическую подготовку, профессиональные умения, проявить творчество и культуру труда.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА.

- Цель и задачи конкурса.

Цель конкурса:

повышение профессионального мастерства и творчества учащихся, закрепление полученных навыков и умений по избранной профессии, повышение творческой активности и престижа профессии.

Задачи конкурса:

- повышение уровня профессионализма учащихся;

- выявление талантливых, творчески относящихся к своей профессии  учащихся;

- развитие интереса и творческого отношения к избранной профессии;

- выявить среди участников конкурса лучшего по профессии;

- формирование навыков самостоятельной работы.

- Участники конкурса.

К конкурсу допускаются учащиеся, успевающие по всем предметам теоретического и производственного обучения, не имеющие нарушения трудовой дисциплины, принимающие активное участие в общественной жизни колледжа. В конкурсе принимают участие учащиеся 2 и 3 курсов гр. ЭМ-22, ТЭМ-21т, ТЭМ-22т

- Компетенция  рабочей группы и жюри конкурса.

Организацию и проведение этапов конкурса осуществляет рабочая группа и жюри.

Рабочая группа:

- определяет форму проведения конкурса и осуществляет его организационно – методическое обеспечение;

- обеспечивает разработку программы конкурса;

- вносит предложения по составу жюри конкурса;

- организует работу по обобщению и распространению итогов конкурса;

- составляет заявку на материалы;

- обеспечивает разработку содержания теоретических и творческих заданий конкурса;

- утверждает критерии оценки отдельных туров конкурса;

- определяет порядок награждения победителей и призеров конкурса;

- устанавливает сроки проведения конкурса.

Жюри обеспечивает:

- проведение жеребьевки среди участников конкурса;

- оценку уровня практической подготовки конкурсантов в соответствии с конкурсным заданием;

- проведение экспертизы работ второго этапа;

- оформление  ведомостей выполнения конкурсных заданий (приложение);

- определение победителя и призеров конкурса.

III. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Открытое мероприятие - конкурс профессионального мастерства проходит в электромонтажной мастерской, ………………………..

IV. СТРУКТУРА КОНКУРСА

- Сбор участников конкурса.

8.30 – 9.00

- Приветствие. Представление жюри, экспертной комиссии. Жеребьевка.

9.00 – 9.15

- Знакомство участников с заданием профессионального конкурса.

9.15 – 9.30

- Выполнение задания профессионального конкурса.

9.30 – 13.30

- Работа жюри, экспертной комиссии.

13.30-14.30

Для выполнения конкурсного задания студенты обеспечиваются необходимыми материалами, оборудованием, инструментами. Рабочее место предоставляется по жребию, номер по жребию соответствует номеру рабочего места электромонтера.

КОНКУРСКОЕ ЗАДАНИЕ

  - Произвести монтаж недостающего электрического оборудования и подписать его. (Приложение 1)

  - Произвести проверку трехкнопочного поста управления на предмет его исправности. При обнаружении неисправности сообщить членам жюри и произвести его ревизию или замену.

  - Произвести монтаж схемы управления электродвигателем. (Приложение 2)

Технологическая карта задания:

1.1.  Область применения:

- Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций

1.2.  Организация и технология выполнения работ:

1.2.1. Изучить принципиальную схему (Приложение 1).

1.2.2. Изучить схему расположения электрооборудования (Приложение 2).

1.2.3. Подготовить рабочее место к выполнению задания и проверить электрооборудование на предмет его исправности.

1.2.4.  Продумать последовательность выполнения работы.

1.2.5. Произвести монтаж электрооборудования согласно Приложения 2.

1.2.6. Произвести монтаж согласно принципиальной электрической схеме силовую часть цепи, цепь управления и цепи сигнализации реверсивного асинхронного двигателя с к.з. ротором.

1.2.7. При помощи контрольно – измерительного прибора проверить собранную схему на работоспособность.

1.2.8. После подачи напряжение на рабочее место продемонстрировать работу схемы в присутствии экспертов.

1.2.9. Показать работу электродвигателя в прямом и обратном направлении с помощью кнопочной станции.

1.2.10. Показать работу  блокировки.

1.2.11. Отключить схему от источника питания.

1.3.  Требования к безопасности и охране труда, экологической и пожарной безопасности:

1.3.1. Все работы необходимо проводить с соблюдением  ПТБ и ПТЭ

1.3.2. Приступая к выполнению практической работы, необходимо помнить об опасности поражения электрическим током.

1.3.3. На рабочем месте необходимо размещать только предметы, необходимые для выполнения данной работы.

1.3.4. Прежде чем приступить к сборке схемы, необходимо проверить каким отключающим аппаратом подаётся на схему напряжение и убедиться, что контакты аппарата разомкнуты. Вывесить плакаты безопасности.

1.3.5. При сборке схемы необходимо обеспечивать надёжность  контактов всех разъемных соединений.

2.4.  Потребность в материально-технических ресурсах:

2.4.1.   Магнитные пускатели типа ПМЕ – 211, ПМЛ, КМИ – 2шт.

2.4.2.  Трёхкнопочная станция  ПКЕ 222 – 3У2     - 1 шт.

2.4.3. Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 16А (25А) - 2 шт.

2.4.4. Автоматический выключатель ВА47-29 1Р - 2 шт.

2.4.4. Лампа сигнальная ЛС 47 (зеленая) – 2 шт.

2.4.4. Лампа сигнальная ЛС 47 (красная) – 1 шт.

2.2.2. Звонок ЗД-47 – 1 шт.

2.4.5. Трёхфазный асинхронный двигатель с к. з. ротором - 1 шт.

2.4.6. Монтажный провод марки ПуВ -1х1,5 мм2  - 10м

2.4.7. Монтажный провод марки ПуГВ -1х2,5 мм2 - 6м

2.4.6. Тепловое реле  РТТ – 1 шт.

2.4.8. Наконечники НШВИ 2.5

2.4.7.  Набор электромонтажных инструментов  - 1 набор

2.4.8. Контрольно – измерительный прибор.  Мультиметр   - 1 шт.

2.4.9.Спецодежда – 1 комплект

Требования к качеству и приемке работ:

| № п/п | Показатели качества | Баллы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация рабочего места и соблюдение техники безопасности | 6 | За каждый невыполненный пункт снимается по 2 баллов |
| 1.1 | Отключение напряжения на рабочем месте |  |  |
| 1.2 | Проверка отсутствия напряжения |  |  |
| 1.3 | Вывешивание плакатов безопасности |  |  |
| 2. | Соблюдение технических условий с учётом выданного задания | 10 | 1.При невыполнении пункта 2.1 снимается 5 балла 2.При невыполнении пункта 2.2 снимается 5 балла |
| 2.1 | Фазный провод должен разрываться вспомогательными контактами магнитных пускателей для питания сигнальных ламп |  |  |
| 2.2 | Порядок подключения питания от автоматического выключателя к силовой части схемы производить на заключительном этапе сборки схемы |  |  |
| 3. | Правильность оконцевания провода | 4 | При отклонении от требований снимается 2 балла по каждой позиции |
| 3.1 | Оконцевание провода под наконечник без видимой части оголенного проводника |  |  |
| 3.2 | Нет видимых частей оголенного проводника, нет зажима проводника с изоляцией. |  |  |
| 4. | Качество выполнения монтажа | 25 | При несоблюдении требований снимается по 5 балла за каждый не выполненный пункт |
| 4.1 | Монтаж проводов производится под углом 90° |  |  |
| 4.2 | Провода располагаются в одной плоскости |  |  |
| 4.3 | Провода должны быть ровные без изгибов |  |  |
| 4.4 | Оборудование расположено согласно приложению 1 |  |  |
| 4.5 | Оборудование подписано согласно приложению 1 |  |  |
| 5. | Умение пользоваться контрольно - измерительным прибором | 10 | 1. При недостаточно уверенном пользовании контрольно - измерительным прибором снимается 5 баллов. 2.Не умеет пользоваться контрольно - измерительным прибором снимается 10 баллов |
| 5.1 | Проверка собранной схемы на работоспособность контрольно – измерительным прибором |  |  |
| 6. | Демонстрация работоспособности собранной схемы | 45 | 1. Дать возможность самостоятельно исправить ошибку (при наличии отведённого времени) если |
| 6.1 | Проверка работы электродвигателя в прямом и обратном направлении |  |  |
| 6.2 | Проверка работы блокировки |  |  |
| 6.3 | Проверка наличия шунтирования пусковой кнопки |  |  |
| 6.4 | Проверка работы осветительной сигнализации |  |  |
| 7. | Повторная проверка схемы |  | Снимается 5 баллов за каждую повторную проверку |
|  |  |  | 3. При не устранении ошибки снимается 15 баллов |
|  |  |  | 4. Нерабочая схема снимается 45 баллов |
| 8. | На выполнение задания отводится 240 мин. |  | Если участник не уложился по времени, считается, что он конкурсное задание не выполнил |

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Победитель конкурса определяется по наибольшему количеству набранных баллов из расчета общей суммы по итогам двух этапов: теоретического и выполнения практического задания, с учетом набранных штрафных баллов.

Количество балов, необходимое для успешного прохождения практической части квалификационного экзамена:

-    45- 60 баллов – третье место;

-   60 – 80 баллов – второе место;

-   81 – 100 баллов – первое место.

Приложение 1

Приложение 2