Начало формы

Мирный атом Использование атомной энергии началось практически одновременно с созданием ядерного оружия. Началом мирного применения принято считать 1954 г., когда в подмосковном Обнинске заработала первая в мире атомная электростанция (АЭС). В настоящее время на атомных электростанциях вырабатывается одна десятая всей производимой на планете электроэнергии. В 31 стране мира сегодня работают 192 АЭС. В отличие от ядерной бомбы, при взрыве которой происходит неуправляемая цепная реакция деления атомных ядер с одномоментным высвобождением колоссального количества энергии, в ядерном реакторе происходит регулируемая ядерная реакция деления. Стальной корпус ядерного реактора помещён в железобетонную герметичную оболочку. Как правило, в большинстве типов реакторов в качестве топлива применяется уран – 235 или плутоний – 239. В процессе реакции деления ядер выделяется большое количество энергии в виде тепла, которое нагревает теплоноситель. Для производства водяного пара на АЭС применяются парогенераторы. Пар из парогенератора поступает на турбину, в которой энергия пара преобразуется в механическую работу – вращение вала турбины, – а он уже вращает ротор электрогенератора. Прошедший через турбину пар поступает в конденсатор. Здесь пар охлаждается, конденсируется и превращается в воду. В паровой турбине потенциальная энергия сжатого и нагретого водяного пара преобразуется в энергию кинетическую, которая, в свою очередь, преобразуется в механическую работу. Теперь механическая энергия превратилась в электрическую. Конденсатор охлаждается большим количеством воды из внешнего открытого источника, например водохранилища или пруда-охладителя. 1. В процессе выработки электроэнергии на АЭС происходят преобразования одних видов энергии в другие. Установите последовательность видов энергии, чтобы отразить процесс преобразования энергии при работе АЭС... 1); энергия распада атомных ядер в реакторе. 2); кинетическая энергия паровой турбины. 3); внутренняя энергия теплоносителя. 4); электрическая энергия, вырабатываемая генератором. 5); внутренняя энергия водяного пара..

Конец формы

Ответ (критерии оценивания)

Начало формы

2. У АЭС, как и у любых других электростанций, есть недостатки и преимущества. Выберите среди предложенных утверждений те, которые демонстрируют преимущества АЭС по сравнению с ТЭС (тепловыми электростанциями).

1); Сложность хранения и переработки отработанного ядерного топлива.. 2); Отсутствуют выбросы в атмосферу продуктов сгорания.. 3); Возможность радиоактивного загрязнения окружающей среды при аварийных ситуациях.. 4); Для производства электроэнергии не используется атмосферный кислород.. 5); Независимость от источников топлива из-за небольшого количества используемого топлива.. 6); Изменение себестоимости электроэнергии в связи с колебаниями цен на нефть..

Конец формы

Ответ (критерии оценивания)

Начало формы

3. На рисунке изображена схема работы тепловой электростанции (ТЭС). В чём состоит отличие в производстве электроэнергии в АЭС от ТЭС?

Конец формы

Ответ (критерии оценивания)

Начало формы

4. КПД атомных электростанций составляет примерно 20%, а КПД гидроэлектростанций достигает 95%. Какие потери энергии снижают КПД АЭС по сравнению с ГЭС?

Конец формы

Ответ (критерии оценивания)

Начало формы

5. Каждая АЭС имеет одну или несколько высоких труб, внешне похожих на дымовые трубы. Это вентиляционные трубы, через них выводятся газоаэрозольные выбросы. Но по большей части это радиоактивные изотопы инертных газов –– аргон-41, криптон-87 и ксенон-133. Эти выбросы считаются экологически безопасными. Какими свойствами должны обладать эти радиоактивные изотопы, чтобы такие выбросы не представляли опасности для окружающей среды?

Конец формы

Начало формы

1); энергия распада атомных ядер в реакторе. 2); кинетическая энергия паровой турбины. 3); внутренняя энергия теплоносителя. 4); электрическая энергия, вырабатываемая генератором. 5); внутренняя энергия водяного пара..